L.Dz. SPZZOZ/410/2020                	                                                               Przysucha, dnia 22.06.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2020

Pytania do zadania nr 7 (system do badań techniką aglutynacji kolumnowej)

- Czy Zamawiający dopuści system monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych obejmujący 5 urządzeń po 2 czujniki dla witryn chłodniczych i lodówki serologicznej oraz po 1 czujniku dla pozostałych mniejszych lodówek co pozwoli na bardziej ekonomiczne skalkulowanie oferty

Odp. Tak.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel