L.Dz. SPZZOZ/33/2019                 	                                                               Przysucha, dnia 29.01.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

01/ZP/2019

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG  dla SPZZOZ w Przysusze – 01ZP/2019

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwracamy się niniejszym o udzielenie wyjaśnień:

Dotyczy: Załącznik nr 4 do Formularza oferty „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  SPRZĘTU  RTG”

Pytanie nr 1 dot. IX Wymagania dotyczące integralności i synchronizacji danych z o obecnym systemem informatycznym zamawiającego

1. Czy Zamawiający wymaga utworzenia osobnej listy zleceń dla dostarczanego aparatu? Czy może zostać wykorzystana lista zleceń utworzona dla obecnie wykorzystywanego aparatu RTG.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ stary aparat zostaje wyłączony funkcjonalność przechodzi

na  nowy.

2. W ramach integracji stacji lekarskiej, czy zamawiający wymaga podstawowej w zakresie pobierania badań z sys. PACS protokołem DICOM czy wymaga pełnej integracji na poziomie interface systemów HIS/RIS/PACS?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ, wymagany jest pełny poziom integracji HIS/RIS/PACS.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

Lek .med. Grzegorz Dziekan