L.Dz. SPZZOZ/411/2020                	                                                               Przysucha, dnia 22.06.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2020

1.         Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6, pkt. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora sprawnego technicznie, po pełnym przeglądzie serwisowym, którego rok produkcji to 2013?

Odp. Tak.

2.         Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6, pkt. 3:

Czy Zamawiający pisząc „max. objętość aspirowanego materiału do badania: 150 ul” ma na myśli ilość aspirowanego materiału zarówno w trybie manualnym jak i podajnikowym?

Odp. Zarówno w trybie manualnym jak i podajnikowym wymagana jest max objętość aspirowanego materiału 150 ul.

3.         Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6, pkt. 13:

Czy Zamawiający pisząc „ możliwość zdalnego całodobowego serwisu” wymaga, aby analizator wyposażony był w moduł umożliwiający zdalny serwis analizatora?

Odp. Tak.

4.         Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6, pkt. 14:

Czy Zamawiający wymaga, aby wyniki zewnątrz-laboratoryjnej kontroli producenta z opracowaniem statystycznym on-line dostępne wysyłane były w tym samym czasie, w którym Zamawiający wykonuje kontrolę codzienną, bezpośrednio z analizatora, bez konieczności zgrywania wyników kontroli z określonego okresu na zewnętrzny nośnik (pendrive, USB) i wgrywania na innym komputerze i przesyłania do producenta?

Odp. Tak.

5.         Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego dla, którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu, wynosi do 2 miesięcy,
w przypadku, gdy ten będzie rozdysponowany wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy?

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

6.         Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator hematologiczny posiadał czujnik ścieków sygnalizujący wymianę (opróżnienie) zbiornika ze ściekami?

Odp. Tak.

7.         Dotyczy SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 31:

Czy Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca zabezpieczył stół do postawienia urządzenia, jeżeli aparat nie będzie wolnostojący, dla każdego oferowanego urządzenia (pakietu)?

Odp. Tak.

8.         Dotyczy SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 29:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 wymaga dostarczenia wraz z analizatorem dodatkowego zestawu komputerowego do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel