L.Dz. SPZZOZ/154/2018                 	                                                               Przysucha, dnia 26.06.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

04/ZP/2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 04/ZP/2018

Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły dostępne w rozmiarach G18 x 3,5” (1,2x90mm) i G19 x 3,5” (1,1x90mm), jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłucia mostka, regulowaną w zakresie 10 – 50mm?

Odp. Tak.

Pakiet 1 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę Guedela?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści igłę do trepanobiopsji z ergonomicznym uchwytem typu „młotek”, jak na poniższym zdjęciu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 pozycje 5, 7, 8, 9, 12

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem 5-10ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a  CH 8-10 z balonem 3-5ml oraz CH12-14 z balonem 5-10ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o poniższym składzie: ?

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| 2 | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 szt. |
| 3 | Kubek 150ml | 1 szt. |
| 4 | Kompresy gaz.13N 8W 7,5cmx7,5cm | 2 szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa dł. 13 cm | 1 szt. |
| 6 | Serweta oper. 50 x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otw. o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 7 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 2 szt. |
| 8 | Serweta oper. 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |

Odp. Tak.

Pakiet 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr do rurek intubacyjnych o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,999%, o oporach przepływu ok. 1,0cm H2O przy 30l/min, ok. 2,45cm H2O przy 60l/min, ok. 4,1cm H2O przy 90l/min, o objętości ściśliwej 45ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr do rurek intubacyjnych o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,99%, o oporach przepływu ok. 0,9cm H2O przy 30l/min, ok. 2,0cm H2O przy 60l/min, ok. 4,1cm H2O przy 90l/min, o objętości ściśliwej 37ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 pozycja pomiędzy 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 55 x 53mm?

Ponadto prosimy o określenie ilości oraz wielkości opakowania.

Odp. Tak. 200 opakowań po 50 szt. w opakowaniu.

Pakiet 3 pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści sterylny ustnik do gastroskopii?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 pozycja 1-10

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’100 sztuk (50par) z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Tak.

Pakiet 6 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’70 szt. z przeliczeniem ilości na 143 opakowania?

Odp. Tak.

Pakiet 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał 18ml?

Odp. Tak.

Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz 100ml?

Odp. Tak.

Pakiet 8 pozycje 18 - 19

Czy Zamawiający dopuści papiery pakowane a’10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak.

Pakiet 8 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepak 12 w rozmiarze 108 x 23?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej lub SMS, w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści worek do tygodniowej zbiórki moczu z samouszczelniającym się bezigłowym portem do pobierania próbek moczu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan