L.Dz. SPZZOZ/412/2020                	                                                               Przysucha, dnia 22.06.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2020

Dot. siwz:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do prowadzenia postępowań i składania ofert za pomocą środków komunikacji elektronicznej (patrz strona UZP).  Jeżeli Zamawiający nie posiada platformy do składania ofert , może dopuścić złożenie oferty za pomocą maila, gdzie przesłany plik oferty jest dostępny po podaniu hasła, które Oferenci przesyłają na 15-30 minut przed terminem otwarcia ofert.

Odp. Nie jest przewidziane składanie ofert w wersji elektronicznej

SIWZ, pkt 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: "  Wykonawca zapewnia wykonanie oznaczeń w innym laboratorium na własny koszt " na "Wykonawca pokryje koszt wykonania oznaczeń w innym laboratorium"?

Odp. Umowa bez zmian.

Dot. zadania nr 1 części biochemicznej

"Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora,  z  wbudowanym modułem ISE z pojedynczymi jonoselektywnymi pomiarowymi elektrodami

Na, K i Cl, o wydajności 60 ozn./ godz. dla parametrów elektrolitowych ? Jest to wydajność znacznie przekraczająca wymóg sprawnego wykonania wszystkich oznaczeń dla modułu ISE przy ilości zadysponowanych przez Zamawiającego około 21 000 ozn/rok co stanowi około 100 oznaczeń/ dzień pracy w laboratorium."

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wymaga aby dla testu Hemoglobina glikowana procedura wykonania była całkowicie automatyczna, tzn. przygotowanie hemolizatu próbki z krwi pełnej wstawionej na pokład, odbywało się bez udziału personelu obsługującego aparat ?"

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przygotowanie hemolizatu próbki z krwi pełnej poza aparatem

Dot. zadania nr 2 części immunochemicznej:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy pod określeniem "test do oznaczania HCG umożliwiający szerokie zastosowanie kliniczne", Zamawiający oczekuje zaoferowania testu, który można stosować jako test ciążowy,  a także jako marker  chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odp. Tak. Zamawiający oczekuje test, który można stosować jako test ciążowy jak i marker nowotworowy

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, którego pamięć wewnętrzna umożliwia przechowywanie danych i wyników max 2000 pacjentów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

Odp. Wymagana troponina jest testem wysokoczułym.

4.  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania witaminy D?

Odp. Zamawiający dopuszcza nazwę handlową witamina D Total.

5. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu anty-SARS-CoV-2 oznaczającego łącznie przeciwciała IgG i IgM.

Zastosowana metoda oznaczeń oraz konstrukcja testu tj. wykrywanie dojrzałych przeciwciał IgM i IgG o wysokim powinowactwie, powoduje, że test posiada wysoką swoistość i czułość kliniczną oraz pozwala dokładnie zidentyfikować pacjentów, którzy byli narażeni na kontakt z SARS-CoV-2.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. formularzy cenowych pakietu nr 1, 2, 3, 4, 8

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki w formularzu asortymentowo-cenowym tj. w opisie powinno być: Uwaga 2: w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 3 lata) należy (...)

Odp. W wierszu oznaczonym Uwaga 2 pod tabelą A jest – „w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) a winno być na 3 lata”

Dot. zadania nr 8

Czy zamawiający udostępni serwer wirtualny w celu wykonania instalacji Aplikacji?

Odp. Tak..

Czy zamawiający wymaga zakupu licencji MS Windows Server 2012/2016 potrzebnej do instalacji aplikacji?

Odp. Tak.

Czy zamawiający zapewni infrastrukturę IT (LAN) w każdym pomieszczeniu/oddziale gdzie będzie dostarczone urządzenie POC?

Odp. Tak.

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odp. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w formie pisemnej z podpisem własnoręcznym, w miarę możliwości zostanie zawarta przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość  zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności  o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Ponadto, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odp. Umowa pozostaje bez zmian.

Par. 2 W celu usprawnienia podłączenia analizatorów do funkcjonującego u Zamawiającego systemu, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie typu podłączenia do systemu LIS (HIS), oraz miejsca instalacji (np. ZDL, IP, SOR, Oddział, inne).

Odp. Typ podłączenia: kontakt z dostawcą oprogramowania LIS, Miejsce instalacji: Laboratorium

2. Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaki jest sposób komunikacji z systemem LIS (HIS) - bezpośrednio, integracja z linią komunikacyjną wymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS, integracja z linią komunikacyjną niewymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS.

Odp. Sposób komunikacji: kontakt z dostawcą oprogramowania LIS

3. Zwracamy się z prośbą o wskazanie rodzaju analizatora do konfiguracji w systemie – analityczny, mikrobiologiczny czy serologiczny.

Odp. Analityczny

4. Czy Zamawiający wymaga / przewiduje konfigurację stacji roboczych (wymagające - rozpakowania, podłączania do sieci, konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji oprogramowania aplikacyjnego)?

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający wymaga / przewiduje podłączenie i konfigurację urządzeń peryferyjnych jak np. drukarki, czytniki kodów kreskowych (prosimy o wyszczególnienie jakie i ile)?

Odp. Tak, drukarka, czytniki kodów kreskowych

6. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia innych czynności, takich jak np. serwis systemu LIS, szkolenia użytkowników?

Odp. Nie.

7. Czy Zamawiający posiada odpowiednią liczbę licencji na system LIS (HIS) i czy są one objęte ważnym nadzorem autorskim producenta oprogramowania?

Odp. Nie objęte ważnym nadzorem autorskim.

8. Czy Zamawiający posiada aktualną wersję oprogramowania z dostawcą sieci LIS/HIS i ma z nim ważną umowę serwisową?

Odp. Tak.

9. Czy, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zamawiającego, aby przystąpić do realizacji zlecenia, będą wymagane inne zgody, upoważnienia, specjalne dokumenty (jeśli tak, to jakie)?

Odp. Do realizacji zlecenia, nie będą wymagane inne zgody, upoważnienia, specjalne dokumenty ponad przewidziane w SIWZ i umowie

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostawy analizatorów wynosił 21 dni.( obowiązujący Formularz oferty – zmodyfikowany zał. nr 1 do SIWZ).

Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp. Umowa pozostaje bez zmian

Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy umożliwienie nabycia przez Zamawiającego własności sprzętu poprzez sprzedaż po wartości rynkowej po zakończeniu okresu dzierżawy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Par. 8 ust. 4 - 6, 10 - 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,nieodpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Odp. Umowa pozostaje bez zmian

Par. 8 ust. 8 - 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odp. Umowa pozostaje bez zmian

Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. Umowa pozostaje bez zmian.

Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odp. Dodano § 12 pkt 4 „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Par. 12 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Umowa pozostaje bez zmian.

Par. 12 ust. 1 lit. b - c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp. Umowa pozostaje bez zmian.

Par. 12 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 2% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie?

Odp. Umowa pozostaje bez zmian.

Par. 12 ust. 1 lit. d Zwracamy się z prośbą o usunięcie niniejszego postanowienia umowy. Postanowienie powiela zapisy Par. 12 ust. 1 lit. c

Odp. Nastąpiła zmiana § 12 ust 1. umowy poprzez zmianę pkt c i d oraz dodanie pkt e.

Par. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Umowa pozostaje bez zmian

Par. 14 Czy w przypadku, gdy dojdzie do przetwarzania danych osobowych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot przetwarzania danych osobowych. Treść umowy zostanie uzgodniona po zawarciu umowy przetargowej.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

lek. Julian Wróbel