L.Dz. SPZZOZ/156/2018                 	                                                               Przysucha, dnia 26.06.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

04/ZP/2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 04/ZP/2018

Zadanie nr 1, poz. 1-7

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt.  - z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Tak.

Zadanie nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 9, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ w ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| 24 G | 0,7 x 19 | 22 |
| 26 G | 0,6 x 19 | 10 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan