L.Dz. SPZZOZ/36/2019                 	                                                               Przysucha, dnia 29.01.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

01/ZP/2019

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG  dla SPZZOZ w Przysusze – 01ZP/2019

Pkt I/1 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada częstotliwość pracy generatora 25 kHz? Obecnie wszystkie oferowane generatory RTG są wysokiej częstotliwości a oferowana wartość nieznacznie odbiega od wymaganej i jednocześnie nie wpływa na wartość diagnostyczną aparatu.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Pkt. III/3,4,5 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat ,którego pojemność cieplna anody wynosi 300 KHU, szybkość chłodzenia anody wynosi 63 kHU/min oraz pojemność cieplna kołpaka wynosi 1250 kHU? Takie parametry pozwalają na udział większej ilości oferentów ,co nie ogranicza zasady uczciwej konkurencji

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Pkt. IV/2,3,4 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat , który posiada stół, którego wymiary blatu wynoszą 80 cm x 220 cm, a obciążenie stołu przy zachowaniu pełnej funkcjonalności wynosi 200 kg.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Pkt. IV/ 12 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada kratkę przeciwrozproszeniową  stałą, łatwo wyjmowalną bez użycia narzędzi? Takie rozwiązanie stosowane jest w aparatach w pełni cyfrowych a ruchoma kratka może wskazywać na system ucyfrowiony. Dodatkowo ruchoma kratka może zakłócać pracę detektora bezprzewodowego.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Pkt. IV SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza ,że będzie wymagał stołu z regulacją wysokości w zakresie min 50-90 cm? Takie rozwiązanie w oczywisty sposób wpłynie na komfort pracy personelu oraz ułatwi diagnostykę pacjentom.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Pkt. VI SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza ,że ze względu na charakterystykę pracy szpitalnej oraz wysokie prawdopodobieństwo zalania detektora cyfrowego płynami ustrojowymi będzie wymagał aby detektor był wodoodporny minimum w klasie IPX 6? Takie rozwiązanie zabezpieczy przed uszkodzeniem detektora a tym samym nie narazi Zamawiającego na kosztowną wymianę detektora.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Pkt. VII/9 SIWZ

Z uwagi na fakt ,że zamawiający  kupuje aparat w pełni cyfrowy, rozumiemy że aparat powinien być wyposażony w jedną wspólną zintegrowaną konsolę operatora do sterowania aparatem RTG ,generatorem, detektorem i zarządzania obrazami? Dodatkowo parametry ekspozycji powinny być automatycznie nanoszone na wykonane zdjęcie.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Pkt. VII SIWZ

Rozumiemy ,że Zamawiający wymaga pełnego oprogramowania stacji technika w języku polskim, co jest obecnie standardem?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Pkt. X/ 1 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ,którego główne elementy jak generator, stół rtg, statyw do zdjęć płuc, kolumna lampy rtg wyprodukowane są przez tego samego wytwórcę? Większość firm korzysta z lamp RTG  produkowanych przez inne firmy specjalizujące się w ich produkcji.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek .med. Grzegorz Dziekan