L.Dz. SPZZOZ/158/2018                 	                                                               Przysucha, dnia 27.06.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

04/ZP/2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 04/ZP/2018

Zadanie 1 poz.8

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły do nakłuć lędźwiowych  w  rozmiarach G 18 x31/2 1,30x88  G19x31/2 1,10x88 i G19x 11/2 1,10x40. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak.

Zadanie 1 poz. 6,7

Czy Zamawiający dopuści zamiast igieł o długim ścięciu-  igły o krótkim ścięciu ostrza, które są standardowe?

Odp. Tak.

Pakiet 1 poz. 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby  rurki guela  bez możliwości zamocowania taśmą dodatkowych uchwytów, gdyż z naszej wiedzy wynika ze takie mocowanie maja tylko rurki tracheotomijne?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j.u. jałowy, bez kontroli siły ssania, wykonany z PCV  z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Tak.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w Roz. 8-10 o standardowej dł 40 cm i w roz.12-14 o dł 50-60?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 5,7,8,9,12

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 10 ml pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 3ml ml pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z włókniną w którego skład wchodzą: 1 peseta plastikowa 127 mm, 2 tupfert włókninowe, średnica 50 mm, 4 kompresy włókninowe, 4- warstwowe, 7,5x7,5 cm, 1 para długich rękawic nitrylowych , 1 taca 2-komorowa, jedna serweta foliowana (papier+PE) 60x75 cm, 1 serweta foliowana (owinięcie tacy) 50x50cm,?

Odp. Tak.

Pakiet 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści testy wskaźnikowe do sterylizacji parą wodna pakowane po 500 szt z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Tak.

Pakiet 4 poz.1-7

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opakowania 100 szt? Z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak.

Pakiet 4 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe Roz, L,M pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający w opisie ilości miał na myśli 100 szt. strzykawki czy 100 opakowań po 100 szt. strzykawki?

Odp. 100szt. w opakowaniu.

Pakiet 3 poz 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę  z żelem stałym o średnicy 48 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelem stałym o wym. 42 x 56 mm, z nacięciem do mocowania kabla?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę  z żelem stałym o wym. 42 x 56 mm, z nacięciem do mocowania kabla lub równoważna bez nacięcia o średnicy 54mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości do pozycji 6 (w kolejności) gdyż Zamawiający jej  nie określił? Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści elektrodę z żelem stałym o wym. 42 x 56 mm, z nacięciem do mocowania kabla lub równoważna bez nacięcia o średnicy 54mm?

Odp. 200 opakowań po50 szt w opakowaniu, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3 poz. 23

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i Zamawiającemu nie chodziły o wzierniki do jamy usznej?

Odp. Zamawiającemu chodziło o wzierniki do jamy ustnej.

Pakiet 3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laryngologiczny do badania ucha, nosa i jamy ustnej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz jałowy 100 ml?

Odp. Tak.

Pakiet 8 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści  worek o poj. 1,5 l, skalowany, w kolorze mlecznym. Szeroki wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu tresci. Twardy plastik obręczy umożliwia łatwy chwyt i obsługę, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia. Worek posiada funkcje Twist$lock na obręczy, która zabezpiecza zawartości torby. ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 poz. 43

Czy Zamawiający może podać rozmiar papieru jakiego wymaga?

Odp. 55mmx20m

Pakiet  3 poz. 31

czy Zamawiający przez "duży lejek dopasowany do zgłębnika"  rozumie konektor (ustnik), którego rozmiar dopasowany jest do rozmiaru zgłębnika? Czy średnica 0,5 cm ma być zewnętrzną, czy wewnętrzną średnicą zgłębnika

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml Luer w opakowaniu 70 szt z odpowiednim przeliczenie ilości do pełnych opakowań ?

Odp. Tak.

Pakiet 8 poz. 45

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do oddzielnego pakietu co pozwoli naszej firmie złożyć korzystną ofertę?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP, jałowa z portem bocznym, z 2 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowane EO. Rozmiar 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min, 26G 0,62x19mm przepływ 17ml/min?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP, jałowa z portem bocznym, z 2 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowane EO. Rozmiar 20G 1,1x32mm przepływ 56ml/min?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP, jałowa z portem bocznym, z 2 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowane EO. Rozmiar 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min, 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min, 18G 1,3x45mm przepływ 90min/ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 10, pozycje: 1, 2): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 10, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek o podwyższonym standardzie, posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy, barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz oraz przylepce wielokrotnego użytku? Opisywane produkty idealnie sprawdzają się w warunkach szpitalnych, gdyż ich budowa jest w stanie dopasować się do każdego pacjenta, a co za tym idzie bardzo dobrze chronią przed wyciekami kału i moczu. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 10, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 10, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 10, pozycja: 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 10, pozycje: 1, 2,): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony

pielęgnacji ciała chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki tzw. „oddychające”.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan