Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                         w Przysusze

ALEJA  JANA PAWŁA II 9A, 26-400 Przysucha;

tel.  (0 48) 38 33 505, fax. (048) 38 33 504

______________________________________________________________________________

### Przysucha, dnia 03.11.2009

SPZZOZ/671/ 2009

#### Do wszystkich uczestników postępowania

na realizację zadania

Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych

do Działu Farmacji w  SP ZZOZ w Przysusze

Nr sprawy 19/ZP/2009

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych

do Działu Farmacji w  SP ZZOZ w Przysusze

#### W dniu 02.11.2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację ww. zadania, następującej treści:

##### Pakiet nr 10 – materiały opatrunkowe podstawowe

Pozycja 3.  – czy Zamawiający miał na myśli kompresy niejałowe.

lub

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych pakowanych  a ‘ 40 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 16, 18 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów pod gips z waty syntetycznej.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 19 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do mocowania wkłuć obwodowych o wymiarach 8 cm x 6cm.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 20-24, 34 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców o długości 9,10 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 25,26 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców z opatrunkiem na włóknie o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 31-33 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Tak

Pozycja 38,39,43 – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji do odrębnego pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty innym oferentom.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wyłączenie tych pozycji z oferty Wykonawcy ( ust. II – opis przedmiotu zamówienia  w SIWZ  - pkt. 10 dotyczy tylko leków)

Pozycja 3,4,6,7,36,37 – czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kompresy gazowe sterylizowane były najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta tj. parą wodną.

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 11 – materiały opatrunkowe specjalistyczne

Pozycja 1, 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji do odrębnego pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty innym oferentom.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wyłączenie tych pozycji z oferty Wykonawcy ( ust. II – opis przedmiotu zamówienia  w SIWZ  - pkt. 10 dotyczy tylko leków)

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

Robert Mazur