Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                         w Przysusze

ALEJA  JANA PAWŁA II 9A, 26-400 Przysucha;

tel.  (0 48) 38 33 505, fax. (048) 38 33 504

______________________________________________________________________________

### Przysucha, dnia 20.08.2009

SPZZOZ/549 / 2009

#### Do wszystkich uczestników postępowania

na realizację zadania

Zakup mammografu dla SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy 16/ZP/2009

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

Zakup mammografu dla SPZZOZ w Przysusze

#### W dniu 19.08.2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania, następującej treści:

##### PYTANIE 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat mammograficzny z generatorem RTG o mocy 3,5 kW?

Wartość ta jest wystarczająca do wykonania wszystkich badań radiologicznych.

##### Udzielona odpowiedź na PYTANIE 1

Nie.  Zgodnie z SIWZ.

##### PYTANIE 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat mammograficzny z ruchem ramienia bez zachowania izocentryczności obrotu?

Zachowanie izocentryczności obrotu ramienia nie jest wymagana żadnymi przepisami prawnymi sanepidu oraz NFZ.

##### Udzielona odpowiedź na PYTANIE 2

Nie. Zgodnie z SIWZ.

###### PYTANIE 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie dni roboczych w czasie na usunięcie awarii?

##### Udzielona odpowiedź na PYTANIE 3

Nie. Zgodnie z SIWZ.

###### PYTANIE 4

W ramach równego traktowania stron prosimy o dopisanie w §9 wzoru umowy następującego punktu:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 10% wartości przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 1.

##### Udzielona odpowiedź na PYTANIE 4

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

Robert Mazur