Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Przysusze

ALEJA  JANA PAWŁA II 9A, 26-400 Przysucha;

tel.  (0 48) 38 33 505, fax. (048) 38 33 504

______________________________________________________________________________

### Przysucha, dnia 22.06.2010

L.Dz. SPZZOZ/            / 2010

#### Do wszystkich uczestników postępowania

na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów wraz

z laboratoryjnym systemem informatycznym  dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy 24/ZP/2010

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym  dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze

#### W dniu 21.06.2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania, następującej treści:

##### PYTANIE 1 (dotyczy zadania nr 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty wyłącznie na odczynniki i materiały eksploatacyjne dedykowane do aparatu „Corninig 248” które znajdują się w Pakiecie nr 1 (pozycje nr 1-5)?

##### Udzielona odpowiedź na PYTANIE 1.     -    NIE.  Zgodnie z SIWZ

##### PYTANIE 2

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie do analizatora hematologicznego, lizatu                 w opakowaniu 3,8 L?

##### Udzielona odpowiedź na PYTANIE 2   - TAK.

##### PYTANIE 3

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie do analizatora hematologicznego kontroli              w opakowaniu zbiorczym – 3 poziomy w jednym opakowaniu?

##### Udzielona odpowiedź na PYTANIE 3 - TAK.

##### PYTANIE 4

Prosimy o udzielenie informacji na temat rodzaju systemu komputerowego w jakim miałby pracować czytnik do moczu?

Udzielona odpowiedź na PYTANIE 4   - Zgodnie z SIWZ

……………………..………………………………