(SIWZ)

###### SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### Do przetargu nieograniczonego na :

### Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów  wraz laboratoryjnym systemem informatycznym dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze

o wartości szacunkowej: powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej kwoty określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy PZP

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej   w Przysusze

Robert Mazur

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze,

ul. Aleja Jana Pawła II 9A
tel.(0-prefix-48)383-35-05, fax. 383-35-04

NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

Numer postępowania:

Postępowanie , którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 24/ZP/2010.

Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

2) Tryb udzielenia zamówienia;

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r . Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 171 poz. 1058).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

(art. 10 ust 1, art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych)

3) Opis przedmiotu zamówienia;

1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa  odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów laboratoryjnych dzierżawą laboratoryjnego systemu informatycznego oraz witryny chłodniczej i wirówki.

Kod CPV:

33696500-0, 33696200-7 ,33141000-0, 38434000-6 , 38434520-7, 38434570-2, 38434500-1, 38434580-5, 48000000-8, 39711100-0, 42931100-2

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają   Załączniki nr 7 i nr 8  do SIWZ.  Przedmiot  zamówienia   został  podzielony   przez  Zamawiającego  na  dwa zadania.

- Zadanie 1

Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z załączonymi pakietami od 1 do 6  (załącznik nr 7 )

pakiet 1 – biochemia: dzierżawa analizatora, wirówki oraz witryny chłodniczej wraz z zakupem odczynników

pakiet 2 – immunochemia: dzierżawa analizatora wraz z zakupem odczynników

pakiet 3 – hematologia : dzierżawa analizatora wraz z zakupem odczynników

pakiet 4 – analityka: dzierżawa analizatora wraz z zakupem odczynników

pakiet 5 – koagulologia: zakup odczynników

pakiet 6 - laboratoryjny system informatyczny: dzierżawa wraz z podłączeniem analizatorów pracujących w laboratorium (na koszt oferenta)

- Zadanie 2 (załącznik  nr 8):

Pakiet 1 – odczynniki różne: zakup odczynników

• W przypadku składania oferty obejmującej kilka zadań ich ceny ofertowe należy podać  na Formularzu ofertowym oddzielnie dla każdego zadania.

• Zamawiający będzie zawierał  umowy na realizację zamówienia publicznego osobno na każde zadanie.

- Oferty w ramach zadania 1 nie spełniające parametrów wymaganych i granicznych określone w załączniku nr 8 będą odrzucone.

4) Termin wykonania zamówienia

24 miesięcy (sukcesywnie) od daty zawarcia umowy

Z wybranym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Projekty umów stanowiące Załączniki Nr 5 i Nr 6 do SIWZ są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Umowa na dzierżawę analizatorów.

Analizatory laboratoryjne, które będą przedmiotem umowy dzierżawy  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować w Laboratorium Analitycznym mieszczącym się w Szpitalu w Przysusze przy ul. Partyzantów 8  w terminie 7 dni roboczych od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Umowa na dzierżawę przedmiotowych analizatorów  podpisana zostanie na okres 24 miesięcy.

Umowa na dostawę odczynników.

Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się bezpośrednio do Laboratorium SPZZOZ w Przysusze w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym.

Dostawy odbywać się będą na koszt Wykonawcy. Dostawa musi być dostarczona do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.

W przypadku wymogu odsyłania faktur lub innych dokumentów Wykonawca ponosi koszty przesyłek (tj. załącza kopertę ze znaczkiem zwrotnym).

5)  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione jeżeli Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

-   podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik nr 4 do formularza oferty

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło  się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie    utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)  nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy   zamawiający żąda następujących  dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 3 do formularza oferty

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w  pkt. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty  o których mowa w  pkt. 2)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2009 r., Nr 226, poz.1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- W  celu  potwierdzenia,  że  zaoferowane  dostawy odpowiadają  wymogom  określonym

przez  zamawiającego:

a)  Oświadczenie   stwierdzające   dopuszczenie  do  obrotu   na   terenie   Polski   oferowanych

odczynników  oraz oferowanych  do  dzierżawy  analizatorów   –   zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami  prawa.  Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć, że posiadane dokumenty będą do   wglądu na   każde  wezwanie Zamawiającego.

b)  Prospekty,  foldery w  języku  polskim oraz ulotki (katalogi) z   danymi technicznymi dla

oferowanych analizatorów  laboratoryjnych  potwierdzając  wymagane  przez Zamawiającego

parametry.

c)  Karty charakterystyk  materiałów  niebezpiecznych  dla wszystkich  odczynników   zawierających substancje niebezpieczne należy dołączyć do oferty w formie cyfrowej. Wykonawca, który złoży   najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie dostarczyć karty charakterystyk na oferowane produkty    w formie papierowej bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w  art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik nr 4 do formularza oferty,

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również   wykonywanych dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie  trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat realizacji i odbiorców. Do wykazu należy załączyć    posiadane dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Minimum trzy udokumentowane dostawy .

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego  Załącznik Nr 2 do formularza oferty.

Poza dokumentami potwierdzającymi spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta powinna również zawierać:

- Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Oświadczenie o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu; załącznik nr 4 do formularza oferty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 3 do formularza oferty

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

5)  Opłaconą  polisę,  a w przypadku  jej  braku  inny dokument  potwierdzający, że wykonawca   jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności    gospodarczej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w  pkt. 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty  o których mowa w powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2009 r., Nr 226, poz.1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności         wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     zamawiającego wykonawca powinien złożyć oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający żąda, aby w formularzu oferty Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

7)  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

1)  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

2)  Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski

3)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują w formie pisemnej (oryginalny dokument w wersji na papierze).

Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej  www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl - link zamówienia publiczne (BIP).

Dopuszcza się możliwość składania wniosków lub oświadczeń za pośrednictwem faksu wyłącznie pod nr 048 38 33 504 jednak pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich  otrzymania.

Przez doręczenie korespondencji rozumie się jej doręczenie na piśmie  w terminach wskazanych w niniejszej specyfikacji oraz wskazanych w powołanej ustawie wyłącznie do Kancelarii SPZZOZ w Przysusze , 26-400 Przysucha, Aleja Jana Pawła II 9A  Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być doręczana tylko w czasie pracy zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15:00, 	niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska).

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w który upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie  terminu składania wniosku o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami  jest:

  - w sprawach proceduralnych: Pan Jarosław Bąk  - tel. 048 38 33 505

- w sprawach dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia: Pani Maria Jurczak  - tel 048 383 35 00 wew. 274

8) Wymagania dotyczące wadium;

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Termin związania ofertą;

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

Wszystkie  miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty były  ponumerowane i podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

-    będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1 oraz

- będą posiadać oznaczenia „nie otwierać przed 25.06.2010r. godz. 1015”

# Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było ją odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności. Zewnętrzna koperta powinna  ponadto być opisana:

# „oferta w przetargu nieograniczonym w dniu 11 czerwca 2010r

Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów  wraz laboratoryjnym systemem informatycznym dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przysusze Al. Jana Pawła II 9A  - Kancelaria do

25.06.2010r. do godz. 1000

Wszystkie oferty otrzymane od oferentów po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom Otwarcie ofert odbędzie się

25.06.2010r. do godz. 1015

na sali konferencyjnej SPZZOZ w Przysusze

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - zgodnie z ustawą, jeżeli występuje zwolnienie z należnego podatku VAT wskazać podstawę prawną. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

Kryteria oceny ofert

1) Tryb oceny ofert

2)  oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa

3)  oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium najniższa cena:

Cena brutto za realizację całego zamówienia (waga)  - 100  %

Ocena ofert za każde zadanie osobno ,  dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację  zamówienia  wg następującego wzoru:

Najniższa cena ofertowa  brutto

cena oferty badanej   brutto                x 100 x  waga kryterium (100%)

-  Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę

punktów  w ramach danego zadania tj. dla zadania nr 1 będzie to suma ceny brutto  pakietów wchodzących w skład tego zadania. Dla zadania nr 2 będzie to ocena pakietu nr 1 wchodzącego w skład tego zadania.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po   wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,  siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.”;

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ( Pzp) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki\ unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy PZP.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest do:

a/	przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy wykonawcy),

b/	złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy  i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 	równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

        - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

        - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 93 ust. 3 Pzp ).

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia   o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia..( art. 93 ust. 5 Pzp ).

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy,

aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach;

Wzór umów na realizację przedmiotowych zadań został przedstawiony  jako załącznik  nr 5 i nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w zawartej z wykonawcą umowie
w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te będą korzystne bądź neutralne dla Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a)  danych teleadresowych w przypadku ich wystąpienia

b) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów

terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń

radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez

wykonawcę,

d) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie,

trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż

pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców,

e) dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ.

f) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w

toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówieni lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. W przypadku prowadzonego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o  cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udział w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

11. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wniosek, o uchylenie zakazu zawarcia umowy, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem

12. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,  wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.

Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego.”;

18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ;

Zadanie 1 - nie dopuszcza się  składania ofert częściowych na zadanie 1

Zadanie 2 – dopuszcza się  składanie ofert na poszczególne pozycje.

19) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN.

24) Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

a) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

c) informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,

w szczególności kosztów przygotowania oferty.

26) Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez  wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy  podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie rozumiał, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

27) Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Przysucha, dnia 17 maja 2010r

………………………………………

Kierownik jednostki zamawiającej

Załącznik nr 1 do SIWZ

#### OFERTA

Osoby upoważnione do występowania w imieniu firmy (zgodnie z wpisem w rejestrze)

imię i nazwisko 	..................		stanowisko	.......................

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na :

Dostawę odczynników, dzierżawę analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego dla laboratorium w SPZZOZ w Przysusze .

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym  w ogłoszeniu za cenę :

I. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów

Zadanie 1, pakiet 1 - biochemia

- netto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

- podatek VAT 	.......................... zł słownie : ......................................................................

- brutto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

#### Zadanie1, pakiet 2 -  immunochemia

- netto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

- podatek VAT 	.......................... zł słownie : ......................................................................

- brutto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

#### Zadanie 1, pakiet 3 -  hematologia

- netto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

- podatek VAT 	.......................... zł słownie : ......................................................................

- brutto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

#### Zadanie 1, pakiet 4 - analityka

- netto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

- podatek VAT 	.......................... zł słownie : ......................................................................

- brutto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

#### Zadanie 1, pakiet 5 – koagulologia

- netto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

- podatek VAT 	.......................... zł słownie : ......................................................................

- brutto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

#### Zadanie 1, pakiet 6– laboratoryjny system informatyczny

- netto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

- podatek VAT 	.......................... zł słownie : ......................................................................

- brutto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

____________________________________________________________________________________

RAZEM ZADANIE 1

- netto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

- podatek VAT 	.......................... zł słownie : ......................................................................

brutto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

#### Zadanie 2, pakiet 1 – odczynniki różne

- netto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

- podatek VAT 	.......................... zł słownie : ......................................................................

brutto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

Zapewniamy serwis techniczny oferowanych aparatów w całym okresie trwania umowy (dot. zadania nr 1)

  - Termin płatności  za odczynniki (nie krótszy niż 30 dni)  - .... dni od daty dostawy

  - Termin płatności za dzierżawę 				 - .... dni

  - Stabilność cen w trakcie trwania umowy  		 - ........

  - Termin dostawy odczynników (nie dłuższy niż 14 dni)	 - ....... od daty otrzymania zam.

  - Termin dostawy analizatorów (nie dłużej niż 7 dni)          - ....... od daty podpisania umowy

  - Czas przyjazdu serwisanta (nie dłużej niż 48 godz.)	- ..............

Oświadczenia;

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (my), że:

1. zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy

2. gwarantuję wykonanie całości niniejszej usługi zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacją,

3. akceptuję wzór umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załącznik nr 6 do SIWZ

4. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy , że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni, licząc od terminu składania ofertą.

6. Niniejszym informujemy ,że informacje składające się na stronach oferty od.................do................stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być one ogólnie  udostępnione.

........................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Miejscowość, data …………………………………………..

Załącznik Nr 2 do formularza oferty

……………….……………….

/Pieczęć adresowa firmy/

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia

zrealizowanego w okresie ostatnich trzech lat

| L.P. | Nazwa i adres zamawiającego (nr telefonu) | Zakres zamówienia | Okres realizacji | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w wykazie.

........................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Miejscowość, data …………………………………………..

Załącznik Nr 3  do formularza oferty

.......................................

Pieczęć wykonawcy

## Oświadczenie

wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając w imieniu ..................................................................................................................... i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawę odczynników, dzierżawę analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego dla laboratorium w SPZZOZ w Przysusze

podmiotu, który reprezentuję, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP a mianowicie:

1. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło

się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie

utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela s

się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)  nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie

okresu związania ofertą;

3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ

na wynik prowadzonego postępowania;

4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

………………………………………….

data i podpis

Załącznik Nr 4  do formularza oferty

.................................................

# Pieczęć wykonawcy

## Oświadczenie

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu..................................................................................................................... i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego dla laboratorium w SPZZOZ w Przysusze

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie dotyczące:

1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli     przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

          - posiadania wiedzy i doświadczenia;

          - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

          - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………………………….

data i podpis

Załącznik nr 5 do siwz

UMOWA DOSTAWY (wzór)

W dniu  ........................2010r. pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze,

26-400 Przysucha ul. Jana Pawła II 9A

NIP 799-17-26-344

reprezentowanym przez :

Dyrektora		- Roberta Mazura

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.............................

wpisanym   do..............................................................................................................

NIP ........................

reprezentowanym przez :

1. ..........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części  Wykonawcą ,

została zawarta umowa o następującej treści :

§1.

Podstawa prawna zawarcia umowy :

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr.19 poz.177 z póź. zmianami )

Udzielono zamówienia zgodnie z postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego – art.39 ustawy pzp - przeprowadzonego w dniu  ………….......2010 r.

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników  do oznaczeń laboratoryjnych

dla  laboratorium SPZZOZ w Przysusze, 26-400 Przysucha, ul. Partyzantów 8 wg

załącznika nr 1  sporządzonego na podstawie oferty przetargowej   z dnia  ...................

stanowiącego integralną część  umowy.

2. Sposób i termin dostawy przedmiotu zamówienia – dostawa na zamówienie telefoniczne

wg potrzeb do Laboratorium SPZZOZ w Przysusze ul. Partyzantów 8.

- Terminy dostaw wg harmonogramu dostaw.

- Wielkość i strukturę zamówienia określa załącznik Nr 1 do umowy

§3.

- Całkowita wartość towaru wymienionego w §1 wynosi :

Pakiet ..........

- netto 		............. zł słownie: ............................................................

- podatek VAT	............. zł

- brutto 		............. zł słownie: ...................................................... zł

Pakiet ..........

- netto 		............. zł słownie: ............................................................

- podatek VAT	............. zł

- brutto 		............. zł słownie: ...................................................... zł

Pakiet ..........

- netto 		............. zł słownie: ............................................................

- podatek VAT	............. zł

- brutto 		............. zł słownie: ...................................................... zł

Pakiet ..........

- netto 		............. zł słownie: ............................................................

- podatek VAT	............. zł

- brutto 		............. zł słownie: ...................................................... zł

…

- Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z dostawą odczynników do Centralnego Laboratorium  Zamawiającego zlokalizowanego w szpitalu w Przysusze przy ul. Partyzantów 8.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzajowej odczynników w obrębie zamówienia nie naruszając wartości zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym              i ilościowym co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

§4.

Ceny netto odczynników określone w § 3 są stałe w okresie  24 miesięcy  od daty podpisania umowy

§5.

- Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy  po zrealizowaniu dostawy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie

§6.

Dostawy towarów wymienione w § 1 niniejszej umowy będą realizowane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.

§7.

- Przedmiot umowy będzie dostarczany do Laboratorium Centralnego Zamawiającego zlokalizowanego w szpitalu w Przysusze przy ul. Partyzantów 8  transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w terminie ......... dni  od dnia zamówienia.

- Zamawiający w dniu dostawy powinien sprawdzić czy jest ona zgodna z zamówieniem

- W przypadku braków w dostawie, lub niezgodności dostawy z zamówieniem Zamawiający składa reklamację, którą  Wykonawca obowiązany jest rozpatrzyć niezwłocznie, nie później niż w terminie ....................

- W Dostarczony towar musi być wysokiej jakości , zgodny ze złożoną ofertą.

§8.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości :

- 10% wartości  umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca

- 0,2% wartości partii zamówionej towaru nie dostarczonego w terminie – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. a) i b) nie pokrywają szkody, stronie przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§9.

W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie Wykonawca  ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§10.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości   o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  z

tytułu  wykonania części umowy.

- Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy na skutek jej pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia (liczonego       w okresach kalendarzowych) .

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy ponad kwotę określoną w §3. dostawcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie odszkodowawcze.

- Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za zgodą obu stron

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

Niniejsza umowa zawarta została na czas  od ……………do dnia ....................... 2012r.

§12.

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 19 poz. 177 z póź. zmianami)

- Kodeksu Cywilnego.

2.	Wszystkie spory mogące wyniknąć między Stronami rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                               WYKONAWCA :

Załącznik nr 6 do siwz

UMOWA  DZIERŻAWY (wzór)

W dniu ........................2010r.  pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze,

26-400 Przysucha ul. Jana Pawła II 9A

NIP 799-17-26-344

reprezentowanym przez :

Dyrektora		- Roberta Mazura

zwanym dalej DZIERŻAWCĄ

a

.............................

wpisanym do KRS pod nr  ............... , prowadzonym przez Sąd Rejonowy w

NIP ........................

reprezentowanym przez :

1. ..........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części WYDZIERŻAWIAJĄCYM

została zawarta umowa następującej treści :

§1.

Podstawa prawna zawarcia umowy :

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr.19 poz.177 z póż. zmianami)

§2

Udzielono zamówienia zgodnie z postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego – art.39 ustawy pzp – przeprowadzonego w dniu ..................2010r. i w jego wyniku Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do użytkowania na okres 24 miesięcy  niżej wymienione urządzenia :

1. Analizator biochemiczny , wirówka oraz witryna chłodnicza -  .................

Wartość aparatu : ................  zł słownie : ...................................................zł.

2. Analizator immunochemiczny  –  .................................

Wartość aparatu .............zł  słownie :   ......................................zł.

3.Analizator hematologiczny  -  ........................

Wartość aparatu .....................zł  słownie : ...............................................zł.

4.Analizator do badania ogólnego moczu  -  ........................

Wartość urządzenia .....................zł  słownie : ...............................................zł.

5.Laboratoryjny System Informatyczny  -  ........................

Wartość urządzenia .....................zł  słownie : ...............................................zł.

§3.

- Wydzierżawiający dostarczy przedmiot niniejszej umowy w terminie – do 7 dni od daty podpisania umowy i zainstaluje go w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę na swój koszt oraz zapewni bezpłatne przeszkolenie w zakresie programowania, obsługi aparatów  oraz  serwis.

- Przekazanie nastąpi protokółem zdawczo – odbiorczym ( z zapisem o stanie technicznym przedmiotu dzierżawy) )sporządzonym z udziałem obu stron. Protokół ten stanowić będzie integralną część umowy.

§4.

- Czynsz miesięczny w okresie trwania umowy za wszystkie aparaty i urządzenia wyszczególnione § 2  wynosi :

brutto : .....................zł słownie : ...........................................................................zł

2. Płatny jest od dnia wydania przedmiotu dzierżawy

3. Ceny obejmują wszystkie koszty związane z dostawą , uruchomieniem aparatów i urządzeń

przeszkoleniem personelu oraz  serwisowaniem aparatów i są stałe przez cały okres

trwania umowy.

§5.

- Strony ustalają ,że miesięczny czynsz dzierżawny  o którym mowa w §3 ust 1 płatny będzie na konto Wydzierżawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- W razie nie uregulowania przez Dzierżawcę płatności w wyznaczonym terminie Wydzierżawiający  ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wydzierżawiający nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających   z niniejszej umowy na osoby trzecie

§6.

- Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i regulaminami prawidłowej gospodarki a także, zabezpieczyć przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich

- Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać urządzenia do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

§7.

- Wydzierżawiający udziela na przedmiot dzierżawy gwarancji na czas trwania umowy.

- W czasie trwania umowy dzierżawy, koszty awarii analizatora będą pokrywane przez Wydzierżawiającego.

- W przypadku dużej awaryjności aparatu Dzierżawca ma prawo do żądania wymiany aparatu na fabrycznie nowy lub natychmiastowego zerwania umowy.

- Czas przyjazdu serwisanta -........ godz. od momentu zgłoszenia awarii ( w dni robocze)

§8.

1. Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić urządzenia wymienione w §2 w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji, w terminie 14 dni od daty zakończenia umowy. Zwrot zostanie potwierdzony przez Wydzierżawiającego w Protokole Odbioru.

2. Dzierżawca odpowiada wobec Wydzierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy.

§9.

      - Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości :

- 20% wartości umowy za odstąpienie od umowy przez Dzierżawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Wydzierżawiający.

- 20 zł za niedotrzymanie czasu przyjazdu serwisanta – za każdą godzinę opóźnienia.

2.	W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. a) i b) nie pokrywają szkody, stronie przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

3.	W razie nieuregulowana przez Wydzierżawiającego  płatności w wyznaczonym terminie Dzierżawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 10

            - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , Dzierżawca  może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości   o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wydzierżawiający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu

z tytułu  wykonania części umowy.

            - Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy na skutek jej pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia (liczonego w okresach kalendarzowych) .

            - Dzierżawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wzrostu wynagrodzenia określonego w § 4. wydzierżawiającemu nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie odszkodowawcze.

            - Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za zgodą obu stron

            - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wydzierżawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Dzierżawcy.

            - Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :

  - Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 19 poz. 177 z póź. zmianami)

b)	Kodeks Cywilny.

- Wszystkie spory mogące wyniknąć między Stronami rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

§12

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

DZIERŻAWCA :                                                                       WYDZIERŻAWIAJĄCY :

Załącznik nr 7  - do SIWZ

# ZADANIE 1

Pakiet 1

Ilość oznaczeń do badań biochemicznych

| l.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr. kat/ produc. | ## Nazwa handlowa | Wielkość opk | Ilość pełnych opak na 2 lata | Cena jedn. netto za opakow. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Wapń | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żelazo | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TIBC | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Magnez | 1067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fosfor | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bilirubina całkowita | 6667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bilirubina bezpośrednia | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cholesterol całkowity | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cholesterol HDL bezpośredni | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cholesterol LDL bezpośredni | 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kreatynina | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Glukoza | 53600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Trójglicerydy | 13400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mocznik | 13400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kwas moczowy | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fosfataza zasadowa | 1334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Fosfataza kwaśna | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Amylaza | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CPK | 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ASPAT | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ALAT | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | GGT | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | LDH | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Białko mocz | 3670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Białko całkowite | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CRP | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ASO | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RF | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sód ISE | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Potas ISE | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Chlorki ISE | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | HbA1c | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole, kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonania ww ilości oznaczeń w ciągu 24miesięcy (wypełnia oferent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

- Ceny odczynnikowe muszą zawierać odpowiednio do ilości badań , ilość kontroli , kalibratorów i materiałów zużywalnych.

- W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań oferent winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.

- Wszystkie oznaczenia powinny być dostępne na jednym analizatorze

- Wyliczenie ilości opakowań odczynników zgodnie z terminem ważności odczynników na pokładzie analizatora

- Wszystkie oznaczenia dostępne na jednym analizatorze

- Zapewnie autoryzowanego serwisu

.......................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

###### Pakiet 2

# Ilość oznaczeń do badań immunochemicznych

| Lp. | Nazwa | Ilość ozn. na 2 lata | nr kat. | Wielkość op. | Ilość pełnych op. na 2 lata | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | TSH 3 | 8040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT4 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LH | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FSH | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PROGESTERON | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PROLAKTYNA | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TESTOSTERON | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ESTRADIOL | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA 125 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TROPONINA | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CKMB M AS S | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TPSA | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HBsAg | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Total IgE | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TOXO IgM | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TOXO IgG | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | H. Pylori | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D-DIMERY | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | FERRYTYNA | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | BNP | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole, kalibratory i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

- Ceny odczynnikowe muszą zawierać odpowiednio do ilości badań , ilość kontroli , kalibratorów i materiałów zużywalnych.

- Odczynniki od jednego producenta

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

###### Pakiet 3

# Ilość oznaczeń do badań hematologicznych

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr kat/ produc. | Wielkość opakowania | Ilość pełnych op. na 2 lata | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Diluend | 30000 |  | 20 Litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Detergent | 30000 |  | 20 Litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lisat | 30000 |  | 5 Litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czyścik enzymatyczny |  |  | 100 mL |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krew kontrolna L |  |  | 2,5 mL |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krew kontrolna N |  |  | 2,5 mL |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krew kontrolna H |  |  | 2,5 mL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

- Ceny odczynnikowe muszą zawierać odpowiednio do ilości badań , ilość kontroli , kalibratorów i materiałów zużywalnych

- Zapewnienie odczynników do analizatora CELL-DYN 1600 ( back up) będącego własnością SPZZOZ w Przysusze

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu technicznego

###### Pakiet 4

# Ilość oznaczeń do analityki

| l.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr kat/ produc. | Wielkość opak. | Ilość pełnych opak na 2 lata | Cena jedn. netto za opakow. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 parametrowe paski do badania moczu | 20000 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski kontrolne + | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paski kontrolne - | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RAZEM

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

Pakiet 5

| l.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr kat/ produc. | Wielkość opak. | Ilość pełnych opak na 2 lata | Cena jedn. netto za opakow. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas protrombinowy | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola N | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola P | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kalibrator *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Naczynka pomiarowe do Option *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)w zakresie od ilości oznaczeń

- Odczynniki musza posiadać aplikację na aparat Option, będący własnością SPZZOZ

- Podłączenie analizatora do LIS na koszt oferenta

- Wszystkie odczynniki od tego samego producenta

- Codzienna kontrola (naprzemiennie N i P)

- Oferent jest zobowiązany zamieścić w tabeli odczynniki dodatkowe( CaCl2, bufor weronalowy) w ilościach, zapewniających wykonanie podanej ilości badań

Pakiet 6

Dzierżawa LIS wraz z podłączeniem analizatorów: biochemia, immunochemia, hematologia, koagulologia, Rkz (na koszt oferenta)

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

ZADANIE 2

###### Pakiet 1

# Ilość oznaczeń odczynników różnych

| l.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr. kat/ produc. | Wielkość opak. | Ilość pełnych opak na 2 lata | Cena jedn. netto za opakow. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WASCH do RKZ 248 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bufor kalibracyjny – aparat RKZ 248 firmy BAYER | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiał kontrolny RKZ poziom 1 |  |  | 2,5 ml | 240 |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny RKZ poziom 2 |  |  | 2,5 ml | 240 |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiał kontrolny RKZ poziom 3 |  |  | 2,5 ml | 240 |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Giemsa |  |  | 1 l | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik May-Griinwald |  |  | 1 l | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Barwnik do refikulocytów |  |  |  | 140 ml |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik Lugola |  |  |  | 340ml |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 8  - do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis analizatora biochemicznego (zadanie 1,pakiet 1)

| Parametry bezwzględnie wymagalne dla analizatora biochemicznego: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Parametr | TAK / NIE |
| 1 |  | Wydajność minimum 200 testów kolorymetrycznych na godzinę | TAK |
| ? |  | Niezależny moduł ISE o wydajności minimum 160 testów na godzinę | TAK |
| 3 |  | Elektrody bezobsługowe o potencjometrycznym pomiarze bezpośrednim | TAK |
| 4. |  | Całkowicie otwarty system odczynnikowy | TAK |
| 5 |  | Chłodzenie wszystkich pozycji odczynnikowych, kontroli, kalibratorów i próbek pacjentów | TAK |
| 6 |  | Minimum 10 filtrów w zakresie 340 -700 nm | TAK |
| 7. |  | Jednorazowe kuwety | TAK |
| 8. |  | Analizator zużywający max. 1,5 litra wody na godzinę pracy. | TAK |
| 9. |  | Średnie zużycie odczynników w zakresie 1 50 - 1 80 ul / test | TAK |
| 10. |  | Oznaczenia substratów, enzymów, elektrolitów met. kolorymetryczną, białek specyficznych i leków | TAK |
| 11. |  | Oznaczenia metodą kolorymetryczną i turbidymetryczną | TAK |
| 12. |  | Minimum 35 pozycji odczynnikowych | TAK |
| 13. |  | Minimum 80 pozycji na próbki pacjentów | TAK |
| 14. |  | Minimum 5 miejsc na próbki cito | TAK |
| 15. |  | Możliwość reakcji 1 - 4 odczynnikowych | TAK |
| 16. |  | Program kontroli jakości | TAK |
| 17. |  | Dwukierunkowa transmisja danych | TAK |
| 18. |  | Pomiar mono i b i chromatyczny | TAK |
| 19. |  | Automatyczny zmieniacz kuwet | TAK |
| 20 |  | Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy | TAK |
| 21 |  | Dostawianie próbek pacjentów bez przerywania ciągłości pracy | TAK |
| 22 |  | Automatyczne rozcieńczenia stężonych standardów | TAK |
| 23 |  | Detektor poziomu próbki i odczynnika | TAK |
| 24 |  | Możliwość pobierania materiału do badań z różnych naczyniek | TAK |
| 25 |  | Oflagowanie wyników patologicznych | TAK |
| 26 |  | Automatyczne dopasowanie norm do płci i wieku pacjenta | TAK |
| 27 |  | Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej | TAK |
| 28 | Suchy inkubator |  | TAK |
| 29 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  | TAK |
| 30 | Certyfikat ISO 9001 |  | TAK |

Oferta nie spełniająca wszystkich parametrów zostanie odrzucona.

.......................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

### Dzierżawa wirówki

- Wirówka laboratoryjna np. MPW-350 lub równoważna

### Dzierżawa witryny chłodniczej

- Witryna chłodnicza np.  typ GOCH 435E lub równoważna

PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO   (zadanie 1,pakiet 2)

- Wieloparametrowy, do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną.

- Automatyczna krzywa kalibracyjna -w postaci kodu kreskowego.

- Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni.

- Optymalizacja kosztów oznaczania (jednakowy koszt dla
pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii).

- Stała gotowość do pracy aparatu.

- Aparat nie wymagający codziennej obsługi(używania buforów,
płynów płuczących, kalibracji ,czyszczenia)- stała gotowość do pracy aparatu.

- Wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia
oznaczanego składnika pomiędzy próbkami.) -aparat bezigłowy.

- Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta.

- Pojemność analizatora min 24 testy.

- Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole.

- Trwałość odczynników do wykonywania oznaczeń po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności.

Zminimalizowane czynności przy wykonywaniu testów do
odwirowania krwi i odpipetowania odpowiedniej ilości surowicy

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

Analizator hematologiczny (zadanie 1,pakiet 3)

# Warunki graniczne

# Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych punktów spowoduje odrzucenie oferty

| l.p. | #### Warunki graniczne dla analizatora | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pobieranie krwi w trybie otwartej probówki i wstępnego rozcieńczenia |  |
| 2 | Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 30 µL w trybie otwartej probówki |  |
| 3 | Objętość wymaganej próbki nie większa niż 40 µL w trybie wstępnego rozcieńczania (pre-dilute) |  |
| 4 | Wydajność analizatora min. 60 oznaczeń na godzinę. |  |
| 5 | Niezbędne parametry mierzone przez analizator: WBC HCT Lym % MCV Lym # MCH Mid % MCHC Mid # RDW Gran % PLT Gran # MPV RBC PCT HGB PDW |  |
| 6 | Precyzja (CV - 95% przedział ufności, N=20): ## WBC RBC HGB MCV PLT MPV <2.5% <2% <1.5% <1.5% <6.0% <6.0% |  |
| 7 | Wskaźnik Carry Over mniejszy niż 1.0% w trybie (otwartym i pre-dilute). |  |
| 8 | Liniowość nie mniejsza niż: Parametr Zakres pomiarowy WBC 0.8 - 99.2 K/L RBC 0.23 - 6.62 M/L HGB 0.8 - 22.7 g/dL MCV 40 - 150 fL PLT 12 - 981 K/L MPV 4.0 - 32.7 fL |  |
| 9 | Możliwość wprowadzenia i wydrukowania następujących danych demograficznych: Numer identyfikacyjny próbki Data i godzina analizy Imię i nazwisko Nr identyfikacyjny operatora Płeć pacjenta Kolejny numer próbki Data urodzenia Tryb podania próbki Nazwisko lekarza zlecającego Data i godzina pobrania krwi Komentarz |  |
| 10 | Możliwość dostępu, wyświetlenia i wydrukowania wszystkich informacji i wyników z bazy danych |  |
| 11 | Możliwość wydrukowania raportu wg wybranej sekwencji (numer ID próbki, nr kolejny, numer ID operatora, rodzaj próbki) |  |
| 12 | Musi posiadać funkcję auto-print |  |
| 13 | Wydruk wyniku powinien zawierać: Zakres normy z flagami w przypadku wyniku poza zakresem normy Alertowanie specjalne wyników krytycznych dla życia Histogramy dla RBC, WBC i PLT Opcjonalnie tabelę dla wprowadzenia wyników manualnego rozmazu |  |
| 14 | Możliwość definiowania przez operatora 4 różnych zestawów wartości referencyjnych |  |
| 15 | Baza danych powinna zawierać min. 10.000 wyników z histogramami |  |
| 16 | Automatyczne sprawdzanie przez analizator poziomu zlewek i monitorowanie obecności wszystkich odczynników |  |
| 17 | Możliwość wyświetlania na ekranie przewodnika pomocy |  |
| 18 | Możliwość wyświetlania na ekranie algorytmu konserwacji aparatu i systemu usterek |  |
| 19 | Powinien posiadać funkcję auto-diagnostyki kontrolującej pracę komponentów aparatu |  |
| 20 | System zliczania krwinek typu Volumetric Metering (rekomendowany przez NCCLS) |  |
| 21 | Aparat musi zawierać przegrodę Von Behrensa - system pozwalający na uniknięcie błędu wielokrotnego zliczania tych samych komórek. |  |
| 22 | Automatyczne czyszczenie igły aspirującej od zewnątrz i wewnątrz |  |
| 23 | Aparat powinien posiadać ruchomy dyskryminator dla rozdziału płytek. |  |
| 24 | Aparat nie powinien wymagać czyszczenia i konserwacji fitrów wentylatora |  |
| 25 | Aparat powinien posiadać ręczny czytnik kodów kreskowych (ISBT 128) |  |
| 26 | Zestaw powinien zawierać zewnętrzną drukarkę igłową lub atramentową |  |
| 27 | Aparat powinien posiadać wbudowany program kontroli jakości zawierający: Pływające dyskryminatory dla RBC, WBC i Parametrów podziału 3-diff Regułay Westgarda Wykresy Levey-Jenningsa Raport stanu kalibracji Obliczenia statystyczne SD, CV Reagent Log |  |
| 28 | QC program powinien zawierać 21 zbiorów 120 punktowych |  |
| 29 | QC program powinien obejmować min. 31-dniowy cykl pomiarowy |  |
| 30 | Kalibracja może być przeprowadzana w oparciu o krew kalibracyjną dostawcy lub świeżą krew o znanych wartościach |  |
| 31 | Ilość odczynników nie większa niż 3 |  |
| 32 | Odczynniki bezcjankowe |  |
| 33 | Możliwość archiwizacji danych QC na dyskietce |  |

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

Analizator do analityki (zadanie 1,pakiet 4)

Warunki graniczne:

- wydajność analizatora minimum 60 testów na godzinę

- oprogramowanie w języku polskim

- podłączenie analizatora do LSI na koszt oferenta

# Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych punktów spowoduje odrzucenie oferty

Dzierżawa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ( zadanie 1,pakiet 6)

Parametry graniczne:

Parametry wymagane

- Oprogramowanie w języku polskim wraz z licencją , środowisko graficzne

- Komunikacja dwukierunkowa pomiędzy systemem a analizatorami

- Rejestracja danych (medycznych, organizacyjnych, ekonomicznych) tak, aby raz wpisanych danych nigdzie nie wpisywać powtórnie

- Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych:

  - Prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja

  - Identyfikacja pacjentów na podstawie różnych danych: demograficznych, numeru księgi głównej, PESEL itp.

  - Rejestracja zleceń w zakresie danych medycznych, organizacyjnych i ekonomicznych (statystyczno-rozliczeniowych)

  - Automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań umożliwiający:

    - Dobór różnych cen dla różnych płatników

    - Dobór różnych cen za to samo badanie i dla tego samego płatnika w zależności od decyzji operatora

    - Rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen badań składowych

    - Natychmiastowe uzyskiwanie podstawowych danych statystycznych prowadzenia rozliczeń za wykonaną usługę (rachunek i wydruk faktury dla pacjenta, szczegółowe rozliczenia, rachunki zbiorcze)

    - Prowadzenie księgi głównej zleceń

- System uprawnień przyznawanych poszczególnym użytkownikom systemu, umożliwiający ochronę konfiguracji systemu,  danych osobowych pacjentów i personelu, danych medycznych i finansowych, nie utrudniający w żadnym stopniu jednak pracy systemu

- Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian dokonywanych w danych systemu, w tym szczegółowa dokumentacja wszystkich wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących systemu, zawierająca co najmniej zapis kto i kiedy dokonał zmiany bądź wpisu

- Statystyka i zestawienia co najmniej dla płatników, zleceniodawców, punktów pobrań, oddziałów, lekarzy w podziałach wymaganych przez te podmioty

  - Ilościowe i wartościowe

  - Rozliczeniowe

  - Kosztowe

  - Uwzględniające różne, definiowalne w laboratorium typy zleceń i dodatkowe parametry pacjentów

  - Obszerny zestaw filtrów i sposobów sortowania danych

  - Możliwość grupowania danych

  - Definiowanie własnych zestawień

  - Drukowanie w formie zaakceptowanej przez odbiorcę dokumentu

- Możliwość manualnej korekty wszystkich skutków działania procedur automatycznych

- Odprawa automatyczna dla wyników nie przekraczających zakresów wartości prawidłowych dla wybranych grup badań.

- Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji systemu (np. rejestracja, odprawianie) z różnych stanowisk (w ramach posiadanych licencji)

- Możliwość dołączenia nowych analizatorów (niezależnie od ich producenta) do systemu laboratoryjnego

- Rozwiązanie musi zapewniać pełną funkcjonalność techniczną i użytkową oraz możliwość rozbudowy

- Architektura systemu nie może spowodować ograniczania w ilości możliwości definicji np. testów, profili, rekordów pacjentów, pozycji słowników itp.

- Dzienny wydruk wyników

- Wydruk wyników badań w różnych jednostkach

- Wykorzystanie kodów kreskowych

- Odczytywanie zlecenia przy pomocy skanera lub wprowadzanie manualnie

- Współpraca z systemami szpitalnymi zgodnie ze standardem HL7 (wymagana przynajmniej jedna instalacja referencyjna)

- Przechowywanie wyników archiwalnych przez co najmniej trzy lata

- Prowadzenie rozchodu odczynników i drobnego sprzętu

- Dostępne moduły dodatkowe obsługujące:

  - Bank krwi /serologię

  - bakteriologię