(SIWZ)

###### SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### Do przetargu nieograniczonego na :

Ucyfrowienie mammografu w SPZZOZ w Przysusze

o wartości szacunkowej: powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej kwoty określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy PZP

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej   w Przysusze

Robert Mazur

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze,

ul. Aleja Jana Pawła II 9A
tel.(0-prefix-48)383-35-05, fax. 383-35-04

NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

Numer postępowania:

Postępowanie , którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 27/ZP/2010.

Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

2) Tryb udzielenia zamówienia;

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r . Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 171 poz. 1058).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

(art. 10 ust 1, art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych)

3) Opis przedmiotu zamówienia;

1. Przedmiotem zamówienia jest ;

dostawa kaset mammograficznych do radiografii cyfrowej pośredniej i stacji/konsoli technika oraz montaż, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Kod CPV:  48329000-0 ; 33111200-3

- Oferty  nie spełniające parametrów wymaganych i granicznych określone w załączniku nr 6

będą odrzucone.

4) Termin wykonania zamówienia

do 08.10.2010

Z wybranym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Projekt umowy stanowiące Załączniki Nr 5 do SIWZ są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się bezpośrednio do nowo wybudowanej pracowni RTG zlokalizowanej w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 4 w terminie uzgodnionym z  Zamawiającym.

Dostawy odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

5)  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione jeżeli Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik nr 4 do formularza oferty

- wypełniony załącznik nr 2 do formularza oferty.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło  się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie    utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)  nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy   zamawiający żąda następujących  dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 3 do formularza oferty

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w  pkt. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty  o których mowa w  pkt. 2)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2009 r., Nr 226, poz.1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- W  celu  potwierdzenia,  że  zaoferowane  dostawy odpowiadają  wymogom  określonym

przez  zamawiającego:

Spełnione parametry wymagane określone w załączniku nr 6 do SIWZ

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w  art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik nr 4 do formularza oferty,

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również   wykonywanych dostaw i instalacji w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie  trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego  Załącznik Nr 2 do formularza oferty.

Poza dokumentami potwierdzającymi spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta powinna również zawierać:

- Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Oświadczenie o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu; załącznik nr 4 do formularza oferty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 3 do formularza oferty

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w  pkt. 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty  o których mowa w powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2009 r., Nr 226, poz.1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności         wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     zamawiającego wykonawca powinien złożyć oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający żąda, aby w formularzu oferty Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

7)  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

1)  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

2)  Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski

3)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują w formie pisemnej (oryginalny dokument w wersji na papierze).

Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej  www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl - link zamówienia publiczne (BIP).

Dopuszcza się możliwość składania wniosków lub oświadczeń za pośrednictwem faksu wyłącznie pod nr 048 38 33 504 jednak pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich  otrzymania.

Przez doręczenie korespondencji rozumie się jej doręczenie na piśmie  w terminach wskazanych w niniejszej specyfikacji oraz wskazanych w powołanej ustawie wyłącznie do Kancelarii SPZZOZ w Przysusze , 26-400 Przysucha, Aleja Jana Pawła II 9A  Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być doręczana tylko w czasie pracy zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15:00, 	niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska).

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w który upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie  terminu składania wniosku o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami  jest: Pan Jarosław Bąk  - tel. 048 38 33 505

8) Wymagania dotyczące wadium;

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Termin związania ofertą;

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

Wszystkie  miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty były  ponumerowane i podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

-    będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1 oraz

- będą posiadać oznaczenia „nie otwierać przed 07.09.2010r. godz. 1015”

# Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było ją odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności. Zewnętrzna koperta powinna  ponadto być opisana:

# „oferta w przetargu nieograniczonym w dniu 06 września 2010r

Ucyfrowienie mammografu w SPZZOZ w Przysusze

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przysusze Al. Jana Pawła II 9A  - Kancelaria do

07.09.2010r. do godz. 1000

Wszystkie oferty otrzymane od oferentów po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom Otwarcie ofert odbędzie się

07.09.2010r. do godz. 1015

na sali konferencyjnej SPZZOZ w Przysusze

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - zgodnie z ustawą, jeżeli występuje zwolnienie z należnego podatku VAT wskazać podstawę prawną. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

Kryteria oceny ofert

oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium najniższa cena:

Cena brutto za realizację całego zamówienia (waga)  - 100  %

Ocena ofert   dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację  zamówienia  wg następującego wzoru:

Najniższa cena ofertowa  brutto

cena oferty badanej   brutto                x 100 x  waga kryterium (100%)

-  Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po   wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,  siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.”;

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ( Pzp) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki\ unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy PZP.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest do:

a/	przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy wykonawcy),

b/	złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy  i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 	równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

        - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

        - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 93 ust. 3 Pzp ).

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia   o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia..( art. 93 ust. 5 Pzp ).

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy,

aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach;

Wzór umowy na realizację zadanie został przedstawiony  jako załącznik  nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w zawartej z wykonawcą umowie
w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te będą korzystne bądź neutralne dla Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a)  danych teleadresowych w przypadku ich wystąpienia

b) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów

terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń

radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez

wykonawcę,

d) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie,

trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż

pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców,

e) dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ.

f) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w

toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówieni lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. W przypadku prowadzonego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o  cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udział w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

11. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wniosek, o uchylenie zakazu zawarcia umowy, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem

12. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,  wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.

Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego.”;

18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

19) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN.

24) Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

a) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

c) informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

26) Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez  wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy  podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie rozumiał, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

27) Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Przysucha, dnia 27 sierpnia 2010r

………………………………………

Kierownik jednostki zamawiającej

Załącznik nr 1 do SIWZ

#### OFERTA

Osoby upoważnione do występowania w imieniu firmy (zgodnie z wpisem w rejestrze)

imię i nazwisko 	..................		stanowisko	.......................

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na :

Ucyfrowienie mammografu w SPZZOZ w Przysusze.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym  w ogłoszeniu za cenę :

- netto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

- podatek VAT 	.......................... zł słownie : ......................................................................

- brutto 		.......................... zł słownie : ......................................................................

| Lp. | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

Oświadczenia;

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (my), że:

1. zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy

2. gwarantuję wykonanie całości niniejszej usługi zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacją,

3. akceptuję wzór umowy stanowiącej załącznik nr 5  do SIWZ,

4. spełniam wszystkie wymagania określone w załącznik nr 6  do SIWZ

5. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy , że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni, licząc od terminu składania ofertą.

7. Niniejszym informujemy ,że informacje składające się na stronach oferty od.................do................stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być one ogólnie  udostępnione.

........................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Miejscowość, data …………………………………………..

Załącznik Nr 2 do formularza oferty

……………….……………….

/Pieczęć adresowa firmy/

Wykaz wykonanych dostaw i instalacji  w zakresie przedmiotu zamówienia zrealizowanego w okresie ostatnich trzech lat

| L.P. | Nazwa i adres zamawiającego (nr telefonu) | Zakres zamówienia | czas realizacji | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

........................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Miejscowość, data …………………………………………..

Załącznik Nr 3  do formularza oferty

.......................................

Pieczęć wykonawcy

## Oświadczenie

wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając w imieniu ..................................................................................................................... i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na:

Ucyfrowienie mammografu w SPZZOZ w Przysusze.

podmiotu, który reprezentuję, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP a mianowicie:

1. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło

się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie

utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela s

się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)  nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie

okresu związania ofertą;

3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ

na wynik prowadzonego postępowania;

4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

………………………………………….

data i podpis

Załącznik Nr 4  do formularza oferty

.................................................

# Pieczęć wykonawcy

## Oświadczenie

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu..................................................................................................................... i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ucyfrowienie mammografu w SPZZOZ w Przysusze.

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie dotyczące:

1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli     przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

          - posiadania wiedzy i doświadczenia;

          - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

          - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………………………….

data i podpis

Załącznik nr 5 do siwz

U M O W A (WZÓR)  NR............/2010

zawarta  w  dniu    ...........................     w Przysusze, Al. Jana Pawła II 9A  pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze ,

Al. Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha, wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000151687 w dniu 27.03.2008r. ,  REGON : 670205134, NIP : 799-17-26-344

reprezentowanym przez :

…………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym ”

a :

....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

### ...................................................................................................................................................

zwanym dalej „ Wykonawcą ”

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2007 r., Nr 223,poz.1655 z póź. zm.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ucyfrowienie mammografu w SPZZOZ w Przysusze została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa kaset mammograficznych do radiografii cyfrowej pośredniej i stacji/konsoli technika oraz montaż, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu.

- Cenę sprzętu oraz parametry i wymagania techniczne  określa : oferta i zestawienie parametrów i wymagań technicznych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiące załącznik   nr  1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy została określona na podstawie oferty  cenowej Wykonawcy i wynosi ………………….. netto + ………….. VAT tj. …………………… brutto (słownie: ………………...) .

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy  tj. : koszt zakupu sprzętu, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku w miejscu dostawy, montażu, uruchomienia, przeszkolenia personelu, świadczenia serwisu gwarancyjnego  a także należnych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego, w tym podatku VAT i celnego.

3. Strony zastrzegają zmianę wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

§ 3

- Strony uzgadniają, że dostawa sprzętu nastąpi  do dnia 08.10.2010

- Wydanie sprzętu Zamawiającemu musi być poprzedzone przeprowadzeniem badania ilościowo-asortymentowo- jakościowego, którego dokonają przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz dokona jego montażu i uruchomienia .

- W terminie czterech dni od dnia dostawy (lub innym uzgodnionym z Zamawiającym) Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi.

- Wraz z dostawą  sprzętu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim,  dokumentacje techniczne, karty gwarancyjne oraz certyfikaty lub ocenę zgodności a także instrukcje i materiały informacyjne.

- Zamawiający zastrzega , że protokólarny odbiór przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych testów akceptacyjnych.

§ 4

1. Należność za zakupiony przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na   podstawie  faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.

2. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia faktur u Zamawiającego wraz z   protokołami odbioru przedmiotu umowy, przelewem na konto Dostawcy  ……………………………………………………….  nr konta.

§ 5

1.Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru danego sprzętu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje nieodpłatnie serwis gwarancyjny.

3. Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii – do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia bez części zamiennych i do 3 dni roboczych z częściami zamiennymi.

4. Termin usunięcia awarii strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii, z tym że nie może on być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 6

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad jakościowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

§ 7

- W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w przedmiocie dostawy Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę .

- Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy i odstąpienia od umowy w przypadku:

- dostarczenia sprzętu złej jakości

- dostarczenia sprzętu niezgodnego z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w SIWZ.

- w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy przekraczającej 60 dni od terminu jej wykonania   określonego w § 3 pkt. 1 przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również  w przypadku odmowy dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wolnego od wad.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy na skutek jej pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia , gdy zajdą okoliczności uzasadniające wypowiedzenie.

§ 8

Do wzajemnych kontaktów w czasie trwania umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

- po stronie Zamawiającego:  …………………………………..……………………….

- po stronie Wykonawcy     : …………………………………………………………….

§ 9

Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie   określonym w § 3 -  w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy  określonego w § 2 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad i awarii w terminie uzgodnionym w trybie § 7 i  § 5 w                         wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10 % wartości brutto przedmiotu umowy  określonego w § 2 pkt. 1 .

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej , pod rygorem nieważności .

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy .

3.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt. 2 jest nieważna.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29. 01. 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z  2007r , Nr. 223, poz. 1655 ze zm. )  oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej  ze stron.

Integralna część umowy:

- Załącznik nr 1 obejmujący ofertę i zestawienie parametrów technicznych

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ)

Zamawiający                                                                 Wykonawca

Załącznik nr 6 do siwz

Wymagane parametry poszczególnych składników systemu:

| Lp. | Szczegółowa specyfikacja techniczna | Wymagane wartości graniczne | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Kasety z płytami mammograficzne | - | - |
| A.1 | Producent, nazwa, typ | Podać |  |
| A.2 | Mammograficzne 18x24 cm | Szt. 4 |  |
| A.3 | Mammograficzne 24x30 cm | Szt. 4 |  |
| A.4 | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania)  40 000 | Tak, (podać ilość cykli) |  |
| A.5 | Kasety kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego skanerem CR Classic | Tak |  |
| A.6 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych | Tak |  |
| B. | Stacja/konsola technika – 1 szt. | - | - |
| B.1 | Stacja/konsola technika niezintegrowana ze skanerem | Tak |  |
| B.2 | Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu | Tak |  |
| B.3 | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego | Tak |  |
| B.4 | Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego | Tak |  |
| B.5 | Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, (automatyczne-skokowe: min. 50% i 100%), funkcje pozytyw – negatyw, możliwość przywrócenia obrazu pierwotnego | Tak |  |
| B.6 | Oprogramowanie umożliwiające obróbkę zdjęć ogólnodiagnostycznych i mammograficznych | Tak |  |
| B.6 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozrproszeniowej | Tak |  |
| B.7 | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej | Tak |  |
| B.8 | Przekątna ekranu monitora (dotykowego)  19  | Tak (podać) |  |
| B.9 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| B.10 | Stacja/konsola technika kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego skanerem CR Classic | Tak |  |
| B.11 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych | Tak |  |

| C. | Inne | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1 | Wszystkie ww. elementy jednego producenta | Tak |  |
| C.2 | Wszystkie ww. elementy fabrycznie nowe, rok produkcji 2010 | Tak |  |
| C.3 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak, przy dostawie |  |
| C.4 | Deklaracje i certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania z na terenie RP | Tak, razem z ofertą |  |
| C.5 | Gwarancja na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia |  12 miesięcy |  |
| C.6 | Serwis prowadzi:......................................................................... (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe) | Podać |  |