- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Przysusze,

ul. Aleja Jana Pawła II 9A
tel.(0-prefix-48)383-35-05, fax. 383-35-04

- NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

- www.spzzozprzysucha.pl

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

- WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- Numer sprawy: 05/ZP/2019

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 poz. 1986), zwana dalej Pzp lub ustawą

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego

Podstawa prawna: Art. 10 ust1 , Art. 39-46 Pzp

Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Działu Farmacji w  SP ZZOZ w Przysusze

o wartości szacunkowej: powyżej 30 000 euro nie przekraczającej kwoty określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert: 11.10.2019r. godz.1000

Termin otwarcia ofert:  11.10.2019 r. godz.1015

Termin realizacji: od 20.12.2019r do 19.12.2020 r (12 miesięcy)

- Wykaz dokumentów przetargowych.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz oferty – załącznik nr1 do SIWZ z:

- załącznikiem nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu.

- załącznikiem nr 2 do formularza oferty – oświadczenie o nie podleganiu

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- załącznikiem nr 3 do formularza oferty – Informacja Wykonawcy o przynależności do

grupy kapitałowej

- kosztorys ofertowy – zał. nr 4 do formularza oferty

3. Wzór umowy (dot. prod. leczniczych)– załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wzór umowy(dot. opatrunków)-załącznik nr 3 do SIWZ.

- I. Nazwa oraz adres zamawiającego;

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Przysusze,

ul. Aleja Jana Pawła II 9A
tel.(0-prefix-48)383-35-05, fax. 383-35-04

- NIP 799-17-26-344, REGON 67

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 725 – 1500

Adres strony internetowej:

- www.spzzozprzysucha.pl

- II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust1, w związku z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia;

1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Działu Farmacji w SPZZOZ w Przysusze wyszczególnionych według  nazwy i ilości w załączniku nr 4 do formularza oferty

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , ponieważ postępowanie niniejsze będzie realizowane z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet 1-Antybiotyki

Pakiet 2-Kontrasty

Pakiet 3-Leki

Pakiet 4-Leki

Pakiet 5-Spirytus skażony

Pakiet 6-Albuminy

Pakiet 7- Leki

Pakiet 8- Amoksycylina + kwas klawulanowy

Pakiet 9- Leki

Pakiet 10- Paracetamol

Pakiet 11-Metformina

Pakiet 12- Leki

Pakiet 13-Płyny infuzyjne

Pakiet 14-Materiały opatr. cz.I

Pakiet 15-Materiały opatr.cz.II

Pakiet 16-Materiały opatr.cz.III

Pakiet 17- Materiały opatr.cz.IV

Pakiet 18-Materiały opatr.cz.V

Pakiet 19-Teofilina

Pakiet 20-Insuliny cz.I

Pakiet 21-Leki

Pakiet 22 -Insuliny cz.II

Pakiet 23-Ramipril

Pakiet 24-Leki

Pakiet 25-Enoxaparin

Pakiet 26 – Opatrunki cz.VI

Pakiet 27 – Opatrunki cz.VII

Pakiet 28 - Gaziki

Pakiet 29 – Preparaty do żywienia

Pakiet 30 – Preparaty do żywienia

- Opis przedmiotu zamówienia wg CPV -  zgodnie z art.30 ust.7 ustawy:

33600000 -6 – produkty farmaceutyczne

33141110 -4 - opatrunki

- Przedmiot zamówienia opisano w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, zgodnie z postanowieniami art.29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

- Dostawę należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem.

- W przypadku wycofania z rynku niektórych leków w trakcie trwania umowy, a istnieją zamienne pozycje leków (synonimowe), dostawca ma obowiązek dostarczyć zamienne pozycje (synonimowe) z gwarancją zachowania ceny, na co wyraża zgodę. Za leki synonimowe zamawiający uważa leki o tym samym składzie chemicznym,

właściwościach, tej samej postaci i dawce.

- Wszystkie oferowane przez oferenta produkty farmaceutyczne, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, na podstawie Rejestru Wyrobów Medycznych – jeśli jest wymagany.

- Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia poszczególnych pozycji leków z wyszczególnionych pakietów pod rygorem odrzucenia oferty.

- Zamawiający dopuszcza inne opakowania z odpowiednim przelicznikiem podanych ilości.

UWAGA

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 30 ust.5 Pzp.w szczególności za pomocą środków , o których mowa w art. 30b ust. 1 w/w ustawy.

- IV. Termin wykonania zamówienia

Od 20.12.2019 do 19.12.2020r

- V. Warunki udziału w postępowaniu.

- Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ

- Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 pkt.1)  - załącznik nr 1 do formularza oferty(składane razem z ofertą).

2. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma oryginału albo też odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

3.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów, ocena wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o:

a)aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do formularza oferty (składane razem z ofertą).

b)oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23)ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do formularza oferty;

UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu

powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia (Zał. Nr 1, 2 oraz 3 do formularza oferty) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Poza dokumentami w/w oferta powinna również zawierać:

a) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr1 do SIWZ)

b) Wypełniony kosztorys ofertowy -załącznik nr 4  do formularza oferty.

c) W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania  zobowiązań finansowych.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej ),przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej.

Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia – o

których mowa w art. 26 ust. 2 f i ust. 3 ustawy jednak – pod rygorem nieważności – muszą

zostać złożone w formie pisemnej.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w sprawach prowadzonego postepowania wyjaśnień udziela: Sławomir Marasek, tel.48 383 35 05, wew. 102, e-mail:smarasek@spzzozprzysucha.pl

2. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust.1

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o

wyjaśnienie treści SIWZ.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia

wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

VIII. Wymagania dotyczące wadium;

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą;

1. W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu  związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.

2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w

handlu międzynarodowym.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5. Oferta musi zawierać formularz oferty wraz z formularzem cenowym (zał. nr 4 do Formularza oferty) oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (zał. Nr 1 i 2 do Formularza oferty)

6. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co

najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

13. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w

szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków

ustalonych w niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.

15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

16. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

- będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w Rozdz.I oraz

- będą posiadać oznaczenia „nie otwierać przed 11 października 2019 r. godz. 1015”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było ją odesłać  w przypadku stwierdzenia jej nieważności. Zewnętrzna koperta powinna ponadto być opisana:

„oferta w przetargu nieograniczonym w dniu 11 października 2019r na:

Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Działu Farmacji w  SP ZZOZ w Przysusze”

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przysusze Al. Jana Pawła II 9A-sekretariat dyrektora do 11 października 2019 r. godz. 1000

Wszystkie oferty otrzymane od oferentów po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom

Otwarcie ofert odbędzie się 11 października 2019r. o godz. 1015 w pokoju Sekcji Organizacyjno-Gospodarczej SPZZOZ w Przysusze.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać

złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

informacje dotyczące:

a)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.;

b)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny;

1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ.

2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. 2019 r. poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych między Zamawiającym a Wykonawcą.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. Zgodnie z art. 91 ust.3a Pzp. jeżeli złożono ofertę , której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

Kryteria oceny ofert

Oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku poszczególnych zadań zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

1.  Cena brutto za realizację poszczególnych części zamówienia  (waga)  - 60  %

Ocena ofert (liczba  punktów przyznanych przez członka Komisji przetargowej) )  dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację  zamówienia  wg następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

cena oferty badanej brutto           x 100 x  waga kryterium (60 %)

2 Termin płatności: - 40 %

Ocena ofert (liczba  punktów przyznanych przez członka Komisji przetargowej) )  dokonywana będzie w kryterium warunki płatności  wg następujących zasad:

-  Wykonawca otrzyma  0 pkt jeżeli zaproponuje w ofercie 21 dniowy termin płatności za wystawioną fakturę

-  Wykonawca otrzyma  20 pkt jeżeli zaproponuje w ofercie 30  dniowy termin płatności za wystawioną fakturę

-  Wykonawca otrzyma  40  pkt jeżeli zaproponuje w ofercie 60 dniowy termin płatności za wystawioną fakturę

-  Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę

punktów w obu kryteriach oceny ofert..

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji przetargowej w poszczególnych 
   kryteriach podlegają sumowaniu.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego;

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

g) unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy, na stronie internetowej.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Wzór umowy na realizację przedmiotowego zadania został przedstawiony jako załącznik

nr 2 i 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1ustawy).

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art.11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art. 180

ust. 2 ustawy):

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego,

5) opisu przedmiotu zamówienia,

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy): w terminie 5 dni od dnia przesłania

informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 ustawy) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 ustawy).

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 ustawy).

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 ustawy).

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(art.180 ust. 5 ustawy).

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g ustawy).

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej

wniesieniem.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający  nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXII Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

- Zamawiający  dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną (rozdz. VII, pkt.1.)

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN.

XXIV. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

a) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

c) informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,

w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XXVI. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

XXVII. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

- Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

XXVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Aleja Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha, tel. (48)  383 35 05,  fax.  (48)383 35 04

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przysucha, dnia 30 września 2019 r.

- Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

lek. Julian Wróbel