###### (SIWZ)

###### SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### do przetargu nieograniczonego na:

Budowa wentylacji oraz zasilania elektrycznego do aparatów RTG w budynku SPZZOZ w Przysusze

o wartości szacunkowej: powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej kwoty określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy PZP

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej   w Przysusze

1. Nazwa oraz adres zamawiającego;

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Przysusze,

ul. Aleja Jana Pawła II 9A
tel.(0-prefix-48)383-35-05, fax. 383-35-04

NIP 799-17-26-344, REGON 670205134

www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

Numer postępowania:

Postępowanie , którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 23/ZP/2010.

Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

2) Tryb udzielenia zamówienia;

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r . Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 171 poz. 1058).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

(art. 10 ust 1, art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych)

3) Opis przedmiotu zamówienia;

„Budowa wentylacji oraz zasilania elektrycznego do aparatów RTG w budynku SPZZOZ w Przysusze”

Kody CPV

Grupa: CPV NAZWA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

Klasa:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne

45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45262500-6 Roboty murarskie

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45324000-4 Tynkowanie

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego

Branża instalacji elektrycznych

45311000-0  instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1  przewodów instalacji elektrycznych

45314320-0 instalowanie okablowania strukturalnego

45315700-5 instalowanie rozdzielnic elektrycznych

Przedmiotem zadania jest ;

- budowa wentylacji w piwnicy budynku SPZZOZ w Przysusze zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 4, w tym wentylacji nawiewno wywiewnej wraz z budową kanałów wentylacyjnych i wyrzutnią usytuowaną na dachu tegoż budynku ,

- wykonanie instalacji elektrycznych do;

zasilania urządzenia RTG i mammografu, instalacji opraw ostrzegawczych, instalacji zasilającej urządzenia wentylacji pomieszczeń oraz  instalacji sieci LAN

Przedmiot zamówienia opisany został zgodnie za pomocą dokumentacji projektowej z przedmiarem robót – załącznik nr 3 do SIWZ,  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ jest projektem zamiennym do dokumentacji pn.

PROJEKT   BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI I SZPITALA NA PRZYCHODNIĘ

z postępowania przetargowego Przysucha nr 17/ZP/2009 pn: Modernizacja obiektów i zakup aparatu RTG    w SPZZOZ w Przysusze

Numer ogłoszenia BZP: 365814 - 2009; zamieszczonego na stronie internetowej adres;

http://bip.przysucha.pl/index.php?id=1568

W/w roboty powinny być zrealizowanymi zgodnie ze sztuką budowlaną,  oraz obowiązującymi normami i przepisami prawnymi

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

Uwaga:

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ 
i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te,  podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego  jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4) Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania:  15 lipca  2010r.

5)  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki   dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do formularza oferty.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać wykonanie minimum trzech robót budowlanych z zakresu objętego umową w obiektach służby zdrowia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w pkt 1) , 3) i  4) w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  wraz z ofertą podpisany załącznik Nr 1 do formularza oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy pzp;

Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło   się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie    utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w pkt 6) SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”.

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik nr 1 do formularza oferty.

- Wykaz robót budowlanych ujętych w załączniku nr 4 do formularza oferty.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik Nr 2 do formularza oferty,

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp – załącznik Nr 3 do formularza oferty.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty wymienione w pkt 6) I SIWZ składane są wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt 6) II SIWZ składa każdy z podmiotów składający wspólną ofertę.

III.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w  pkt. 6) II. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

IV.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2009 r., Nr 226, poz.1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

V.

Poza dokumentami potwierdzającymi spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta powinna również zawierać:

- Wypełniony formularz oferty (załącznik nr1 do SIWZ),

- W przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności         wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez     zamawiającego wykonawca powinien złożyć oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający żąda, aby w formularzu oferty Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

7)  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z   wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także    wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują  pisemnie lub faksem.(048 38 33 504) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich   otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w który upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie  terminu składania wniosku o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana

na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami  jest:

Pan Jarosław Bąk -  Gł. Specjalista ds. Administracyjno-Organizacyjnych w SPZZOZ w Przysusze.  tel. (048) 38 33 505

8) Wymagania dotyczące wadium;

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Termin związania ofertą;

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

Wszystkie  miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty były  ponumerowane i podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

-    będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1 oraz

- będą posiadać oznaczenia „nie otwierać przed  17 czerwca 2010r.  godz. 11.15”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było ją odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności. Zewnętrzna koperta powinna  ponadto być opisana:

# „oferta w przetargu nieograniczonym w dniu 17 czerwca 2010r

Budowa wentylacji oraz zasilania elektrycznego do aparatów RTG w budynku SPZZOZ w Przysusze”

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przysusze Al. Jana Pawła II 9A  - Kancelaria do

17.06.2010r. do godz. 1100

Wszystkie oferty otrzymane od oferentów po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom Otwarcie ofert odbędzie się

17.06.2010r. do godz. 1115

na sali konferencyjnej SPZZOZ w Przysusze

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

Cena oferty jest ceną ryczałtową. Obliczenia ceny Wykonawca dokona na podstawie dokumentacji projektowej oraz  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  Przedmiar robót spełnia funkcję informacyjną i stanowi jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.

- Cenę netto oferty należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632   Kodeksu Cywilnego. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Do ceny netto należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT. Cena netto, podatek VAT, oraz cena brutto powinny zostać podane z dokładnością do    dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem  w dół lub w górę w następujący  sposób:

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5

- w górę - jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.

Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) brana będzie pod uwagę przez zamawiającego

do  oceny ofert.

Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Zadanie powinno zostać zrealizowane zgodnie z postanowieniami SIWZ, 
dokumentacją projektową,, specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i  obowiązującymi przepisami.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia  określonego w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują  względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do         zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty (jeśli dotyczą niniejszego zamówienia): wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy,  odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia BIOZ, projektu  organizacji robót, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.)

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku  powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo  sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Kosztorysy na podstawie, których Wykonawca dokonał obliczenia  ceny ofertowej nie muszą być załączone do złożonej oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

Kryteria oceny ofert

1) Tryb oceny ofert

2)  oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa

3)  oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium najniższa cena:

Cena brutto za realizację całego zamówienia (waga)  - 100  %

Ocena ofert   dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację  zamówienia  wg następującego wzoru:

Najniższa cena ofertowa  brutto

cena oferty badanej   brutto                x 100 x  waga kryterium (100%)

-  Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę

punktów

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po   wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację    przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie  faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie  zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ( Pzp) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy PZP.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

a/ przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy to wykonawcy),

b/ złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,

c/ przedstawienia kserokopii uprawnień budowlanych do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (jeżeli jest ono wymagane obowiązującymi przepisami) osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

d/ kosztorys ofertowy  zawierający kalkulację ceny oferty sporządzony w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (jako dokumenty pomocnicze do skalkulowania ceny mogą posłużyć przedmiary robót stanowiące element siwz).

Kosztorys sporządzony powinien zostać w formie uproszczonej z podaniem opisu pozycji  kosztorysowej, jej jednostki, ilości jednostek, ceny jednostkowej i wartości (stanowiącej iloczyn ilości jednostek i ceny jednostkowej) dla każdej pozycji kosztorysu. Każda cena jednostkowa obejmować ma koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk. Cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto, powinna ona być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Końcowa wartość kosztorysu wynikać powinna z zsumowania wartości poszczególnych pozycji kosztorysu i dodaniu do niej obowiązującej stawki podatku VAT.

Wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych (kwota netto, podatek VAT i cena brutto oferty) powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5

- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

        - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

        - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 93 ust. 3 Pzp ).

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia   o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.( art. 93 ust. 5 Pzp ).

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Wzór umowy na realizację przedmiotowego zadania został przedstawiony  jako załącznik  nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

  - osób wymienionych w § 5 umowy (kierownika budowy, inspektora nadzoru w  przypadku zaistnienia takiej konieczności (choroba, śmierć, inne zdarzenia losowe)

  - danych teleadresowych w przypadku ich wystąpienia

  - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

  - dokumentacji projektowej, gdy zaistnieje konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

  - aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny,

  - wykonania robót zamiennych w przypadku zaistnienia takiej konieczności na skutek uwarunkowań  technicznych,

  - dotycząca zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście,

  - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

  - terminu wykonania umowy w przypadku:

- zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu   wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być  spowodowane użyciem ich przez  wykonawcę,

- zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi,  bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego  podwykonawców,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych   na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

- przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagają udokumentowania w dzienniku budowy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę.

Warunki dokonania zamian:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:

- opisze zaistniałe okoliczności,

- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,

c)   wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Zostały one omówione w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (PZP)

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówieni lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

W przypadku prowadzonego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa  się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówi Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa powyżej.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Informacje dotyczący odwołania zawarte są w dziale VI Rozdział 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Art. 180 do Art. 198. PZP).

Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem

odwołania.

Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego.”;

18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia

19) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN.

24) Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

a) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

c) informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

26) Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez  wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy  podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie rozumiał, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

27) Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Przysucha, dnia   01.06.2010 r.

…………………………………………….

Kierownik Zamawiającego

### Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………

Nazwa oferenta

O F E R T A

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym w dniu 17 czerwca 2010r. opublikowanego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych, na tablicy ogłoszeń w SPZZOZ w Przysusze oraz na stronie internetowej  www.szpital.przysucha.pl

- Oferujemy wykonanie zadania:

Budowa wentylacji oraz zasilania elektrycznego do aparatów RTG w budynku SPZZOZ w Przysusze

za łączną  ryczałtową kwotę:

- ...................................................... złotych netto

słownie:  ....................................................................................................................................

................................................................................................................. złotych netto

podatek VAT wynosi ..........................%

tj. ................................zł

słownie: ................................................................................................................................

.................................................................................................................................zł

- .............................  złotych brutto

słownie:   ....................................................................................................................................

..............................................................................................................  złotych brutto

- Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunkach zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że oferowane przez nas roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

- Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

- Oświadczam , że zamierzamy / nie zamierzamy * nie potrzebne skreślić powierzyć wykonanie    części zamówienia podwykonawcom ( zgodnie  z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień         publicznych ).

| Lp. | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 15 lipca 2010 r.

- Oferujemy udzielenie gwarancji - 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Oferujemy 30 dniowy okres płatności za wystawione faktury.

- Jestem/śmy świadomy/mi, że zamawiający wymaga, aby wykonawca informował  
 zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia i przedstawił 
 udokumentowaną informację o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do
 podwykonawców.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt  umowy      został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam  zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1).....................................................................

(2).....................................................................

(3).....................................................................

(4).....................................................................

(5).....................................................................

(6)……………………………………………..

……………………………………

Uprawomocniony przedstawiciel

…………………………………………

Data i adres firmy

Załącznik Nr 2 do formularza oferty

.................................................

# Pieczęć wykonawcy

## Oświadczenie

Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając w imieniu.....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na:

Budowa wentylacji oraz zasilania elektrycznego do aparatów RTG w budynku SPZZOZ w Przysusze

podmiotu, który reprezentuję, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r z późn. zmianami  a mianowicie:

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło

się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary.

.............................................................	            .........................................................................

Miejscowość, data 		                                                                   podpis/y osoby/ osób  upoważnionej/ych                                                                    		                                                                                                            do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

...........................................

# Pieczęć wykonawcy

## Oświadczenie

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa wentylacji oraz zasilania elektrycznego do aparatów RTG w budynku SPZZOZ w Przysusze

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

          - posiadania wiedzy i doświadczenia;

          - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

          - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

.............................................................	            .........................................................................

Miejscowość, data 		                                                                   podpis/y osoby/ osób  upoważnionej/ych                                                                    		                                                                                                            do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

...........................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

/Art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.)/

………………………………………………………………………....................................................................
Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczam, że nie zaistniała przesłanka o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) uzasadniająca wykluczenie mnie jako wykonawcy  z postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. :

Budowa wentylacji oraz zasilania elektrycznego do aparatów RTG w budynku SPZZOZ w Przysusze

…………………………….., dnia………………………………r.

…………………………………                                                                                                   /podpisy osób uprawnionych do   reprezentacji wykonawcy/

  - Dotyczy tylko osób fizycznych,

  - Dotyczy osób fizycznych o których mowa w Paragrafie 1 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz 1817),

  - Art. 24 ust. 1 pkt 2 – „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Załącznik Nr 4 do formularza oferty

……………….……………….

/Pieczęć adresowa firmy/

Wykaz wykonanych robót

| L.P. | Nazwa i adres zamawiającego (nr telefonu) | Zakres zamówienia | Okres realizacji | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w wykazie.

........................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Miejscowość, data …………………………………………..

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA (wzór) NR  .....................................................................................................................................

zawarta w dniu      ................................................   w Przysusze pomiędzy:

#### SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

#### ul. Al. Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha   ; NIP 799-17-26-344

#### reprezentowanym przez:

……………………………………………….

zwanych dalej „Zamawiającym”, a:

.................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................................

zwanych dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  ...........................

została zawarta umowa następującej treści

§1  Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zadania pn. :

„Budowę wentylacji oraz zasilania elektrycznego do aparatów RTG w budynku SPZZOZ w Przysusze”

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają integralne części umowy:

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

  - oferta Wykonawcy,

§2 Terminy realizacji umowy

- Strony ustalają terminy realizacji:

zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru

końcowego nastąpi do dnia  ………………………………..

2. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę:  nie później niż 7 dni  po przekazaniu  terenu budowy.

3.  Termin zakończenia robót może być przedłużony w formie aneksu  wskutek:

- wystąpienia zdarzeń siły wyższej;

- wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

4.  Po  przekroczeniu terminu umownego w przypadkach wyżej wymienionych wykonania robót   Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

5.  Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót,

aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z

podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.

§3  Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i ma ono charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania i odbioru całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i kosztorysem, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty  usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

Jeżeli okaże się, że do wykonania przez Wykonawcę zakresu robót objętych niniejszą

umową  niezbędne są jakiekolwiek zezwolenia , pozwolenia , uzgodnienia, opinie,

dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić

na swój  koszt, bez dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te i

protokoły odbioru należy bez wezwania  i w niezbędnej  liczbie egzemplarzy dostarczyć

Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę:

…………………………………………………………………......................... zł netto

Słownie: ……………………………………………………………………….. zł.  netto

podatek VAT wynosi .............................%        tj. ................................zł

słownie: .............................................................................................................  zł

......................................................................................................................... zł brutto

Słownie: ……………………………………………………………………. zł. brutto

W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalają, że zmianie

ulegnie kwota podatku VAT na podstawie aneksu do niniejszej umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej (zamawiający nie przewiduje możliwości wystawiania faktur częściowych) stanowi załączony do faktury protokół odbioru robót potwierdzony przez strony i zatwierdzony przez Dyrektora SPZZOZ w Przysusze.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przez Zamawiającego w terminie trzydziestu  dni od daty doręczenia faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

- Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  z materiałów i urządzeń własnych.

- Wykonawca może zastosować wyłącznie wyroby  wprowadzone  do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  -na każde żądanie- odpowiednie świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.

9.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych
          z  materiałów Wykonawcy na terenie budowy,  a także ilości zużytych materiałów.

10.  Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności: dziennik budowy (jeżeli był prowadzony), zaświadczenia właściwych jednostek i organów (jeżeli takie są wymagane na podstawie obowiązujących przepisów), niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty,    atesty, aprobaty techniczne  itp.

§4  Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania terenu budowy,

  - zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego,

  - odbioru przedmiotu umowy,

  - zapłaty umownego wynagrodzenia zgodnie z §3 ust. 2 niniejszej umowy.

2.    Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną,  zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - protokolarnego przejęcia placu budowy,

  - zabezpieczenia placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

  - zorganizowania zaplecza budowy

  - zawiadomienia zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  - dbania o należyty porządek na terenie budowy,

§5 Przedstawiciele stron

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest  ................................................. inspektor nadzoru działa w granicach  umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  (Dz.U. Nr 89, poz 414, z 1995r. Nr 141, poz. 692, z 1996r. Nr 100, poz. 465, Nr 146, poz. 680, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 111, poz. 726, Nr 88, poz.554, z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 1999r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483).

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową
i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy  ............................ , działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1995r. Nr 141, poz. 692, z1996r. Nr 100, poz. 465, Nr 146, poz. 680, Nr 106, poz. 496, z 1997r.  Nr 111, poz.726, Nr 88, poz. 554 z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 1999r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483).

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, a w tym przedstawicielom Biura  Projektów i autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom  organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§6 Gwarancja i rękojmia.

1.   Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli

Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2.   Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy , liczone od daty odbioru końcowego

przedmiotu umowy.

3.    Strony ustalają okres rękojmi na 3 miesiące ponad okres gwarancji.

§7  Kary  umowne

- Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych .

- Kary będą naliczane w następujący sposób:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień  zwłoki w wykonaniu przedmiotu  umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego wykonania robót i zgłoszenia ich do odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

  - 0,2%  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia usunięcia wad.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

  - Niezależnie od kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialność w

związku  z obowiązywaniem niniejszej umowy na zasadach ogólnych

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego

w wysokości  10%  wynagrodzenia umownego

3.  Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia za

przedmiot umowy z wyłączeniem przypadku  określonego w ust.4

4.  W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy,   przewyższających kary umowne, strony mogą dochodzić

odszkodowania przewyższającego    kary umowne na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przysługujących Zamawiającemu kar

umownych z   przysługującej faktury.

§8 Odbiór robót

Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

- odbiór końcowy przedmiotu umowy – odbiór przedmiotu umowy od Wykonawcy przez Zamawiającego. Przystąpienie Zamawiającego do czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie do 14 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru   pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbiór końcowy

powinien być stwierdzony protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia  Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego.

- Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumentację powykonawczą (w zakresie objętym umową) oraz opracowane wszelkie regulaminy, instrukcje, plany postępowania na wypadek miejscowego zagrożenia, oznakowanie wymagane do prawidłowego funkcjonowania tego typu obiektów; dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z kosztorysem oraz przepisami i obowiązującymi normami, wraz z niezbędnymi protokółami odbioru, atestami materiałowymi, aprobatami technicznymi, wynikami badań  i innymi wymaganymi przez umowę i obowiązujące przepisy dokumentami.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad , które Wykonawca usunie bezpłatnie.

- Jeżeli w trakcie  czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady , to Zamawiający może:

  - jeżeli  wady  nadają się  do usunięcia -  odmówić  przyjęcia  do czasu ich usunięcia,  wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad ,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

1.  Obniżyć   odpowiednio    wynagrodzenie,     jeżeli   wady    te    nie

uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

2.  Odstąpić  od  umowy  albo  zażądać  wykonania  przedmiotu  umowy  po

raz drugi,    jeżeli    wady     te     uniemożliwiają   użytkowanie

przedmiotu   umowy   zgodnie z przeznaczeniem lub Wykonawca nie usunął wad w

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego..

- Wykonawca zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego o usunięciu wad, żądając  jednocześnie  wyznaczenia  terminu  odbioru zakwestionowanych uprzednio  wadliwych robót.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić

Wykonawcę na piśmie  Termin i sposób usunięcia wady zostanie uzgodniony  z

Wykonawcą. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym

terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia

Wykonawcę

§9  Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy, a w szczególności zmiany dotyczące zakresu robót i kwoty kontraktowej, wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

- Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie a także co do nieistotnych postanowień umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a)  kierownika budowy, inspektora nadzoru w  przypadku zaistnienia takiej konieczności

b) danych teleadresowych w przypadku ich zmiany

c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

d) terminu wykonania umowy w przypadku:

- zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego

lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które

mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę,

-  zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,

niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i

jego  podwykonawców,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót

powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

opisanych w §2 ust. 3

- zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy

Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców

§10 Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1)  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni

kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez

Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa

dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego

na piśmie

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli  Zamawiający:

- odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,

odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru, pomimo wezwania

wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej

i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy

protokół  inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony winnej odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń które nie

mogą  być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy  nastąpiło z przyczyn niezależnych od

niego,

- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych

- Wykonawca usunie z terenu  budowy  urządzenia zaplecza przez niego dostarczone

lub wniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia

odstąpienia,

- odkupienia materiałów, urządzeń konstrukcji na podstawie wykazu w ust. 4 pkt. 3,

chyba, że zapasy przekraczają 2 miesiące harmonogramowego prowadzenia robót

i ich zakup nie został zatwierdzony na piśmie przez Zamawiającego,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów

budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,   chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- Strona,  z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe

z odstąpienia od umowy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy na  skutek jej pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, gdy zajdą się okoliczności uzasadniające wypowiedzenie.

§11 Właściwości sądu

W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

§12  Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały

zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust.2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- Załączniki do umowy jest oferta Wykonawcy oraz kosztorys inwestorski.

5. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

trzy dla  Zamawiającego.

......................................                                                           ............................................

Zamawiający                                                                                                                    Wykonawca