## Zadanie 1
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 1 - igły, strzykawki, kaniule i inne
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. Netto (zł) | VAT % | Cena jedn. Brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Igły iniekcyjne 0,5x25 /a 100 szt./ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Igły iniekcyjne 0,6x30/a 100szt/ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Igły iniekcyjne 0.7x40 /a 100szt/ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Igły iniekcyjne 0,8x40 /a100szt./ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Igły iniekcyjne 0,9x40 i /a100szt./. Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Igły iniekcyjne 1,0x40 lub 1,1x40 /a100szt./. Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Igły iniekcyjne 1,2x40/a100szt./. Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Igła do systemu s-Monovette 20G / 0,9x38mm, op. po 100szt (zamawiający dopuszcza opakowania po 50szt z odpowiednim przeliczeniem) | op. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Igła do systemu s-Monovette 21G / 0,8x38mm, op. po 100szt (zamawiający dopuszcza opakowania po 50szt z odpowiednim przeliczeniem) | op. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Igły do nakłucia lędźwiowego, rurka cienkościenna ze stali nierdzewnej, nakładka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu, rozmiar [mm] kolor obsadki różowy G18 x 3,5’’ 1,20-1,30 x 90 różowy G19 x 3,5’’ 1,10 x 90 jasno zielony G19 x 1,5’’ 1,10 x 40-50 | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Igła do nakłucia mostka, 14G regulacja w zakresie 5-30mm,lub 10-50mm igła ze znacznikiem głębokości , uchwytem motylkowym, aspiracja przy użyciu strzykawki LUER, sterylna. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Igły do trepanobiopsi; wygodny, ergonomiczny uchwyt typu „motylek” piramidalnie zakończony mandryn w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock wypychacz bioptatu, zatyczka, prowadnica | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Strzykawka 5 ml dwuczęściowa LUER a opak. 100 szt, przezroczysty cylinder, tłok w dowolnym kolorze. (zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę) | op. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Strzykawka 10ml dwuczęściowa LUER a opak. 100szt skala co 1 ml, przezroczysty cylinder, tłok w dowolnym kolorze (zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań wgórę) | op. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Strzykawka 20 ml dwuczęściowa LUER, przezroczysty cylinder, tłok w dowolnym kolorze. (zamawiający dopuszcza przeliczenie sztuk na opakowania nie większe niż 100szt w op.) | szt | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Strzykawka 50ml z dodatkowym uszczelnieniem do pomp LUER-Lock | szt. | 240 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Strzykawka 100ml, z końcówką do cewnika, może posiadać podwójną skalę | szt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Strzykawka 2ml dwuczęściowa LUER a opak. 100 szt. Skala co 0,1 ml, przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze | op. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Strzykawka Tuberkulinowa z igłą 0,45 x 12 mm. lub 0,45x13 Jałowa- niepirogenna. Pojemność 1 ml. | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock bursztynowa 50ml | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Strzykawka enteralna centryczna typu ENFit o pojemności 60 ml, która posiada certyfikat CE 0123 wydany przez TUV. dla wyrobów medycznych. Strzykawka nie zawiera substancji toksycznych. DEHP, lateksy i PHT. | szt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z filtrem hydrofobowym lub zastawką antyzwrotną, korek LUER-LOCK , ze skrzydełkami, igła ostra, ścięta, rozmiar 18G 1,3x45 mm; rozmiar 20G 1,1x32mm; rozmiar 22G, 0,9x25 mm; (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 3500 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z filtrem hydrofobowym lub zastawką antyzwrotną, korek LUER-LOCK , ze skrzydełkami, igła ostra ścięta, rozmiar 24G, 0,7x19mm; rozmiar 26G, 0,6x19mm; (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Kranik trójdrożny, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, obrót o 360,posiadający indykator położenia zamknięty/ otwarty, sterylny | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Koreczki zapasowe do kaniul sterylne, LUER-LOCK (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę) | op. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnychpozbawiony ftalanów z długą elastyczną komorą kroplową o pojemności 12 ml, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, dren o długości 150 cm wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie folia-papier | szt | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Aparat do przetoczeń krwi z długą i elastyczną komorą kroplową o długości min. 80 mm. pozbawiony ftalanów, zaopatrzony w zamykany antybakteryjny filtr powietrza, dren o długości 150 cm wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie folia-papier | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m, jałowy | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Zawór bezigłowy dostępu żylnego typu SmartSite, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie, wymienny co 7 dni lub co 200 podłączeń, nie zawierający lateksu, niezawierający DEHP, przystosowany do pracy z końcówkami Luer lock, produkt sterylny | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0

## Zadanie 2
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 2 - wkłady do wstrzykiwacza kontrastu
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy wkład do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot (oryginał*) o pojemności 200ml w sterylnym zestawie, w skład którego wchodzi jedno złącze Y o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI, jedno złącze szybkiego napełniania typu J-rurka, oraz jedno ostrze spike | szt. | 360 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy wkład do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot (oryginał*) o pojemności 100ml w sterylnym zestawie, w skład którego wchodzi, jedno złącze szybkiego napełniania typu J-rurka, oraz jedno ostrze spike | szt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
*Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, oświadczenia producenta o kompatybilności wkładu z wstrzykiwaczem kontrastu Nemoto Dual Shot

## Zadanie 3
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 3 - ostrza sterylne
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ostrza sterylne , Nr 11 (op. po 100szt.) | op. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Skalpele j.u. na obsadce/trzonku, wykonane z wysokogatunkowej medycznej stali węglowej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, Nr 11, (op. po 10szt.) | op. | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Ostrza sterylne , Nr 15 (op. po 100szt.) | op. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Ostrza sterylne Nr 18 (op. po 100szt.) | op. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Skalpele j.u. na obsadce/trzonku, wykonane z wysokogatunkowej medycznej stali węglowej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, Nr 18, (op. po 10szt.) | op. | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Ostrza sterylne , Nr 21 (op. po 100szt.) | op. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Ostrza sterylne , Nr 22 (op. po 100szt.) | op. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Ostrza sterylne, Nr 24 (op. po 100szt.) | op. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0

## Zadanie 4
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 4 - probówki i inny drobny sprzęt laboratoryjny
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Probówki o pojemności 7 ml(13x100mm), okrągłodenne z PS | szt | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5ml, z dnem stożkowym-bezbarwne | szt | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5ml, z dnem stożkowym-bezbarwne | szt. | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Probówki do badania osadu moczu o poj. 10 ml (16x105mm) z wgłębieniem na 1 ml osadu z przezroczystego PS z korkiem | szt. | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Probówko-strzykawka do badań gazometrycznych (blood-gas) objetość 2 ml | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Probówko-strzykawka do badań hematologicznych objętość 1,5- 2 ml | szt | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Probówko- strzykawka z aktywatorem krzepnięcia, do uzyskiwania surowicy, objętość 4-5ml, | szt | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Probówko- strzykawka z aktywatorem krzepnięcia, do uzyskiwania surowicy, objętość 2,5-3ml | szt. | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Probówko- strzykawka do koagulologii, objętość 1,5-2ml | szt. | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Probówko- strzykawka do koagulologii, objętość 1-1,5ml | szt. | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Probówko – strzykawka z heparyna litową, objętość 2 -3 ml | szt. | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Probówko- strzykawka od badań OB. objętość 1,5-2ml | szt | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Rurka do OB. ze skalą, kompatybilna z proponowaną probówką do OB | szt. | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Statyw do OB kompatybilny z proponowanymi probówkami | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Igła do probówko-strzykawki nr 7 | szt. | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Igła do probówko-strzykawki nr 8 | szt. | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Igła do probówko-strzykawki nr 9 | szt. | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Szkiełka podstawowe cięte | szt. | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Szkiełka nakrywkowe o wym. 22x22 mm | szt. | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Jednorazowe płyty białe do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów (5 rzędów po 6 wgłebień) | szt | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Końcówki o poj. do 200µl typu Eppendorf, bezbarwne | szt | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Końcówki o poj. do 1000µl typu Eppendorf, bezbarwne | szt | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Pipety pasteurowskie z PE o poj. użytkowej 3ml | szt | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Kamery z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, płytki wykonane z PMMA z 10 komorami pomiarowymi | szt | 900 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Łącznik(do pobierania krwi) między probówko-strzykawką a kaniulą, igłą typu Luer. | szt. | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Łącznik do podawania leków (przy wykorzystaniu igły do systemu zamkniętego i strzykawki typu luer) | szt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0
Pozostałe wymogi dla wyżej wymienionych pozycji:
1. Pobierania krwi metodą próżniową
2.Oferowany asortyment zaopatrzony w barwny kod zgodny z międzynarodowymi standardami.
3.Probówki wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na stłuczenie.
4.Probówki zaopatrzone w etykietę opisującą zawartość probówki.
5.Termin przydatności: minimum 12 miesięcy, w przypadku pozycji nr 5- minimum 6 miesięcy.
6.Możliwość współpracy z tradycyjnym sprzętem typu Luer (wenflon, cewnik, kaniula dotętnicza), z zachowaniem zasad systemu zamkniętego.
7.W przypadku probówek z aktywatorem krzepnięcia, do uzyskiwania surowicy, czas wykrzepiania nie dłuższy niż 30 min
8.Szczelność probówek w każdym położeniu, transporcie i podczas wirowania.
9.Wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. W przypadku zaoferowania elementów od różnych producentów wymaga się aby poszczególne oferowane elementy były ze sobą kompatybilne a wykonawca dostarczył oświadczenia tych producentów o wzajemnej kompatybilności oferowanych elementów systemu zamkniętego.
10.Stałe połączenie igły z łącznikiem.
11.Bezpłatne przeszkolenie personelu według harmonogramu przedstawionego przez zamawiającego.
12.Wszystkie elementy oferowanego systemu mogące mieć kontakt z krwią powinny być pakowane jednorazowo w opakowaniach gwarantujących ich sterylność.
13) Współpraca z analizatorami: Integra 400 plus; Cobas 411-E; Sysmex 1000 XS.

## Zadanie 5
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 5 - zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego służący do podłączenia butelki lub worka ze zgłębnikiem o długości 190 cm, umożliwiający żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu, i DEHP. | szt. | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | ZESTAW DO PODAŻY DIET dojelitowych do opakowań miękkich - do pompy AMIKA z końcówką ENFIT o długości 250 cm, kokorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP | szt. | 1900 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Złącze umożliwiające połączenie zestawu do podawania diet z końcówką ENFIT z dostępem do przewodu pokarmowego typu ENLOCK | szt. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną z pustym workiem o objętości 1500 ml, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP | szt. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0

## Zadanie 6
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 6 - cewniki
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j/u jałowy, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa /zmrożona/ , kolor konektora oznaczający kod średnicy, rozmiar- 0d 8 do 14, dł. 50-60 cm | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j/u jałowy, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa /zmrożona/ , kolor konektora oznaczający kod średnicy, rozmiar- 16, dł. 50-60 cm | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j/u jałowy, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa /zmrożona/ , kolor konektora oznaczający kod średnicy, rozmiar- 18, dł. 50-60 cm | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j/u jałowy, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa /zmrożona/ , kolor konektora oznaczający kod średnicy, rozmiar-od 20 do 22, dł. 50-60 cm | szt. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, dwudrożny, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml, średnica- CH24 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Cewnik Foleya, urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml lub 5-10ml, średnica- od CH 8—do CH14 | szt. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml lub 5-10ml, średnica- CH16 | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml lub 5-10ml, średnica- CH18 | szt. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml lub 5-10ml, średnica- CH20 | szt. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Cewnik urologiczny, jałowy typu Nelaton nr 14, 16, 18 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml lub 5-10ml, średnica- CH22 | szt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos, j.u., miękki, wykonany z PCW o jakości medycznej, jałowy, sterylizowany w tlenku etylenu, końcówka donosowa miękka, przewód tlenowy nie załamujący się, długość min. 200cm. | szt | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0

## Zadanie 7
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 7 - rękawice nitrylowe
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe S(op.100par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Rękawice nitrylowe M(op.100par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 1100 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Rękawice nitrylowe L(op.100par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 900 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Rękawice nitrylowe XL(op.100par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0

## Zadanie 8
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 8 - rurki intubacyjne, filtry, maski tlenowe i inne
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rurka typu Guedel(ustno-gardłowa) rozmiary od nr 0,0 do 7,5, wykonana z miękkiego tworzywa, oznakowana międzynarodowym kolorem kodów i cyfrą, usztywnienie za kołnierzem, na wysokości zębów, zapobiegające zagryzaniu, możliwość zamocowania taśmą dodatkowych uchwytów, niesterylna. | szt | 120 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-od 2 do 7,5 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki , czytelnie oznakowana, sterylna | szt | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar- 8 i 9 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki , czytelnie oznakowana, sterylna | szt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Prowadnica do rurek intubacyjnych,6Fr (dla rurek 2,0-4,0), 10Fr (dla rurek 4,5-6,5) oraz 14Fr (dla rurek 7,0-10,0) metalowa pokryta tworzywem, miękki koniec, jednorazowego użytku, jałowa | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Maska tlenowa j/u z workiem i drenem dla dorosłych i dzieci M,L XL | szt. | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Przedłużacz do tlenu z dwoma nasadkami, rozm. CH14, dług. min. 210cm | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Maska jednorazowa do nebulizatora dla dorosłych i dzieci | szt | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Zestaw do Nebulizacji z końcówką doustną i do nosa,skład- nebulizator MedelJet Basic, końcówkę doustną, końcówkę do nosa, maskę dla dorosłych, maskę dla dzieci i przewód powietrzny. | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Filtry do ambu/ rurek intubacyjnych typu BARIERBAC „S” Skuteczność filtracji bakterii >99,99% Skuteczność filtracji wirusów >99,99%. Złącza: 22M/15F – 22F/15M ISO, Luer dla portu kapnografii, jednorazowego użytku | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu: prosta noworodkowa 0 | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typ Macintosh: 1 | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typ Macintosh: 2 | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typ Macintosh: 3 | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typ Macintosh: 4 | szt | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0

## Zadanie 9
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 9 - elektrody, papier EKG/USG, żel USG/EKG
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektrody EKG S61P, rozmiar 55-40 mm, opak.: 50 szt , folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna charakteryzuje się doskonałą i trwałą przyczepnością | op. | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Elektrody EKG S30P pedriatyczne, opak.: 50 szt , folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna charakteryzuje się doskonałą i trwałą przyczepnością | op | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Papier do EKG ASCARD B 5plus EKO z nadrukiem, rozm. 112x25, op po 5 szt | op | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Papier do EKG ASCARD B 5plus EKO z nadrukiem, , rozmiar 58x25 op. po 5szt. | op | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Papier do LIFPAK 12RS 100 RECELVING STATION rozm. 107x23 op po 5szt. | op | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Papier do USG Mitsubishi typ KP-61B/CE (110mmx20mm) op. po 5szt | op. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Papier do KTG Bistos BT-300(130x120x250) typ papieru - składanka | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Papier do EKG Burdick E350/Megacart(210x300x200) op. po 5szt. | op | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Termiczny papier rejestracyjny do defibrylatora marki Zoll M-Series, wymiary: 90x90x200, typ papieru - składanka | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Papier do zapisu do wózka reanimacyjnego typu Hewlet Packard (lode Master) op. Po 5 sztuk wymiary 50mm x 20m | op | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Żel do EKG, poj. 0,5l | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Żel do USG, poj. 0,5l | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [5 empty] | 8%
23%
[5 empty] | Łączna wartość oferty |  |  | 0 | 0

## Zadanie 10
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 10 - drobny sprzęt do badań endoskopowych
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne powlekane ze znacznikami 230 cm-długość, średnica 2,3 mm, kanał 2,8 mm do endoskopów giętkich. | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne powlekane ze znacznikami 160 cm-długość, średnica 2,3 mm, kanał 2,8 mm do endoskopów giętkich. | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Ustnik endoskopowy bezlateksowy z regulowaną elastyczną opaską mocującą z włókna niezawierającego lateksu, j. u. | szt | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Pętle do polipektomii, średnica otwartej pętli 15mm, dł. min 2300mm | szt | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Helico- Dry-Test do wykrywania Helicobacter pylorii w diagnostyce IVD (50 szt/op.) | op. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Wkład jednorazowy chirurgiczny do zbiorników ssaków o pojemności 1000 ml z filtrem przeciwprzelewowym o owalnym kształcie z trwale dołaczoną pokrywką do wkładów. | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0

## Zadanie 11
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 11 - drobny sprzęt do badań laryngologicznych, ginekologicznych, sztance biopsyjne i inny sprzęt j.u.
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pętle do usuwania woszczyny- pętla, haczyk laryngologiczny, elastyczne,kształt przyporządkowany określonemu kolorowi, nie zawierają lateksu. | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Jednorazowe sterylne lusterko medyczne krtaniowe z mozliwością rozgrzania powierzchni lusterka przed badaniem, sterylnie pakowane w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe. Wymiary-(średnica) lusterka: 19 mm, długość rączki: min.138 mm | szt | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Wziernik laryngologiczny do badania jamy nosowej, jednorazowy | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Wziernik uszny, jednorazowy, kolor czarny matowy, srenica 2,5-2,75mm (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Wziernik uszny, jednorazowy, kolor czarny matowy, srenica 4,25mm (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Wziernik uszny, jednorazowy, kolor czarny matowy, srenica 5,2mm (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Jednorazowy, jałowy zestaw laryngologiczny dla dorosłych do badania ucha, gardła i nosta. W zestawie: wziernik uszny o średnicy 4mm, wziernik nosowy, szpatułka. | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Wziernik ginekologiczny typu Cusco, rozmiar- L jednorazowego użytku, blokada wziernika za pomocą łopatki blokującej po przekręceniu o 90 stopni, sterylny (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Wziernik ginekologiczny typu Cusco, rozmiar-M, jednorazowego użytku, blokada wziernika za pomocą łopatki blokującej po przekręceniu o 90 stopni, sterylny (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 900 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Wziernik ginekologiczny typu Cusco, rozmiar-S, jednorazowego użytku, blokada wziernika za pomocą łopatki blokującej po przekręceniu o 90 stopni, sterylny | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Sterylna szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z końcówką typu wachlarzyk/ miotełka Ultra-Brush, pakowane sterylnie, Op. po 100szt (zamawiający dopuszcza opakowania po 50szt z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę) | op | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Sterylna szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych prosta / kanałowa (standard) op. 100szt (zamawiający dopuszcza opakowania po 50szt z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę) | op | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Szkiełka do cytologii 1mm-matowe. Op 50szt (Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania nie większe niż 100szt w op.) | op | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Sztanca biopsyjna, sterylna, j.u. rozm. 3 mm | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Sztanca biopsyjna, sterylna, j.u. rozm. 4 mm | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Sztanca biopsyjna, sterylna, j.u. rozm. 5 mm | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Sztanca biopsyjna, sterylna, j.u. rozm. 6mm | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej złożony z worka 2000ml na wydzielinę z zaworem spustowym, zestawu drenów z zaworem automatycznym jednokierunkowym, strzykawki i trzech igieł punkcyjnych. | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Bezpieczny nakłuwacz automatyczny 23G/1.8 mm, op. po 100szt | op | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Penseta jednorazowa anatomiczna 13-16 cm | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Szczoteczka do rurek tracheostomijnych, mała, sterylna | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Sonda żołądkowa, długości min. 100 cm, sterylna w rozmiarach od CH 16 do 24 | szt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Zestaw do płukania żołądka jałowy, gruby - 0,5-1,5 cm i długi zgłębnik 75-85 cm, duży lejek dopasowany do zgłębnika | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo - dwunastniczej, z prowadnicą umożliwiającą łatwe założenie,ze znacznikiem RTG i podziałką, długość 120 cm. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Rozmiar 12 CH/120 CM | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Szyna palcowa rozm 200x15ml do leczenia urazów palców, aluminiowa, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Szyna Kramera 1500x100 pozwala na szybkie i łatwe unieruchomienie każdego złamania nawet w trudnych warunkach, lekka, giętka | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Szyna Kramera 600x50 lekka, giętka | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Jednorazowe kapturki do termometru Braun TermoScan LF40, op. 40szt | op | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0

## Zadanie 12
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 12 - pojemniki, worki, kubki i inne materiały jednorazowego użytku
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemnik do pobierania kału z łopatką, 18 lub 20 ml lub 25ml (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Pojemnik na mocz, jałowy, 100-125 ml (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Pojemnik z tworzywa sztucznego np. pvc na zużyte igły / ze ściągaczem igieł ze strzykawek/ o pojemności- 0,7 l wymiary wys. 12 cm., szer. 6/11 cm. w kolorze czerwonym i żółtym | szt | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Pojemnik z tworzywa sztucznego np. pvc na zużyte igły / ze ściągaczem igieł ze strzykawek/ o pojemności-3- 3,5 l w kolorze czerwonym i żółtym | szt | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, wykonany z plastiku (z pokrywką), obecna podziałka pojemności, można myć popularnymi środkami myjącymi nie zawierającymi substancji ścieralnych, dezynfekcję można przeprowadzić w autoklawie | szt. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Pojemnik na wycinki, jałowy, 20 -30ml | szt | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Worki do zbiórki moczu dla dorosłych o pojemności 2000 ml, bezlateksowy, łatwa do odczytu skala worka co 100ml do 2000 ml, skuteczna zastawka antyrefluksyjna, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym długości nie krótszej niż 90 cm., wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Worki do minimum tygodniowej zbiórki moczu dla dorosłych o pojemności 2000 ml bezlateksowy, samouszczelniający się igłowy port do pobierania próbek, z filtrem hydrofobowym, łatwa do odczytu Worki do minimum tygodniowej zbiórki moczu dla dorosłych o pojemności 2000 ml, bezlateksowy, samouszczelniający się igłowy port do pobierania próbek, z filtrem hydrofobowym, łatwa do odczytu skala worka co 100 ml do 2000 ml, skuteczna zastawka antyrefluksyjna, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym długości nie krótszej niż 90 cm, wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków | szt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Wieszaki do worków na mocz, plastikowe, standardowe | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Worek na wymiociny o pojemności 1000-1500 ml, skala (podziałka) co 50 lub 100 ml, skala numeryczna min co 500ml. Przezroczysty wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. | szt. | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Worki na zwłoki | szt. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Kieliszki plastikowe do podawania leków o pojemności 20 -35 ml. Idealna przezroczystość. Opakowanie 100szt (zamawiający dopuszcza przeliczenie na mniejsze opakowania z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę) | op | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Kubek jednorazowy plastikowy poj. min 200ml (zamawiający dopuszcza przeliczenie szt na opakowania nie większe niż 100szt w opakowaniu z zaokrągleniem do pełnych opakowańw górę) | szt. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Basen jednorazowy | szt | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Kaczka j.u URI 35x15 cm, lub 38x16 cm, poj. nie mniej niż 500ml | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Jednorazowa miska nerkowa z masy papierowej/celulozowej, poj. min 300ml, | szt | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Szpatułki laryngologiczne drewniane jałowe , opak. a 100szt. | op. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Opaska uciskowa (staza) z zatrzaskiem z systemem łatwego zatrzasku, nowoczesny design, możliwość operowania jedną ręką. Opaska elastyczna (ok. 50 cm) | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Opaska uciskowa (staza) jednorazowa ( rolka - 25 szt) | rolka | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Rękaw do sterylizacji, płaski 75mm x 200 m, napisy na rękawach podane są w języku polskim, wskaźniki i nadruk umieszczone poza przestrzenią pakowania, podziałka co 5 cm umieszczona na brzegu rękawa | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Rękaw do sterylizacji, płaski, 100mm x 200m, napisy na rękawach podane są w języku polskim, wskaźniki i nadruk umieszczone poza przestrzenią pakowania , podziałka co 5 cm umieszczona na brzegu rękawa | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Rękaw do sterylizacji, płaski 250mm x 200m, napisy na rękawach podane są w języku polskim, wskaźniki i nadruk umieszczone poza przestrzenią pakowania , podziałka co 5 cm umieszczona na brzegu rękawa | szt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Testy chemiczne zintegrowane parą wodną klasy 5 , pakowane po 100szt (zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania nie większe niż 500szt w opakowaniu) | op. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [5 empty] | 8%
23%
[5 empty] | Łączna wartość oferty |  |  | 0 | 0

## Zadanie 13
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 13 - pieluchomajtki dla dorosłych
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych: rozmiar L (dzienne), obwód 92-144cm, lub 100-150 cm, posiadające delikatny elastyczny ściągacz w pasie z przodu i z tyłu lub jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, podwójne elastyczne przylepcorzepy, wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego paska zmieniającego kolor podczas napełnienia się produktu, system szybkiego wchłaniania, produkt pokryty na całej powierzchni laminatem paroprzepuszczalnym, oddychający na całej powierzchni (warstwy boczne jak również wewnętrzna oraz zewnętrzna strona wkładu chłonnego), podwójny wkład chłonny, posiadające falbanki oraz barierki uniemożliwiające wypłyniecie zawartości (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz). Chłonność co najmniej 2600 g,spełnienie normy ISO 11948-1. Opakowanie 30szt | op | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych:rozmiar M (dzienne), obwód 73-122cm, lub 75-110 cm, posiadające delikatny elastyczny ściągacz w pasie z przodu i z tyłu lub jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, podwójne elastyczne przylepcorzepy, wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego paska zmieniającego kolor podczas napełnienia się produktu, system szybkiego wchłaniania, produkt pokryty na całej powierzchni laminatem paroprzepuszczalnym, oddychający na całej powierzchni (warstwy boczne jak również wewnętrzna oraz zewnętrzna strona wkładu chłonnego), podwójny wkład chłonny, posiadające falbanki oraz barierki uniemożliwiające wypłyniecie zawartości (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz). Chłonność co najmniej 2300 g, spełnienie normy ISO 11948-1.Opakowanie 30szt | op | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Zadanie 14
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 14 - preparaty dezynfekcyjne
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | Vat % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Gotowy do użycia. syntetyczny bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. Z dodatkiem alantoiny i alkoholu. pH ok. 5,0. sprawdzony dermatologicznie. Możliwość zastosowania w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu zapalenia skóry. Sprawdzony dermatologicznie. Kosmetyk. Opakowanie o pojemności 500 ml | op | 40 |  |  | 23% |  | 0 | 0
2 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Gotowy do użycia. syntetyczny bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. Z dodatkiem alantoiny i alkoholu. pH ok. 5,0. sprawdzony dermatologicznie. Możliwość zastosowania w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu zapalenia skóry. Sprawdzony dermatologicznie. Kosmetyk. Opakowanie o pojemności 5 L | op | 20 |  |  | 23% |  | 0 | 0
3 | Preparat alkoholowy w systemie zamkniętym. Przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie min. 2 alkoholi w tym etanolu. Preparat zawierający substancje nawilżające. Preparat nie zawierający barwników i substancji zapachowych. Zakres działania B, Tbc, F, V. Przystosowany do dozowników typu Sterisol. Produkt biobójczy. Opakowanie o pojemności 700ml | op | 30 |  |  | 8% |  | 0 | 0
4 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry, poprzez jednokrotną aplikację preparatu w czasie 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie o pojemności 250ml | op | 115 |  |  | 8% |  | 0 | 0
5 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry, poprzez jednokrotną aplikację preparatu w czasie 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie o pojemności 1 L | op | 60 |  |  | 8% |  | 0 | 0
6 | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie jeden alkohol alifatyczny (80-84,9g/100g produktu) oraz dodatkowe substancję pielęgnujące i regenerujące (np. D-Pantenol, witamina E). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna do 1,5 min. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae, M.Avium), F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (BVDV, Vaccinia, SARS, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy. Opakowanie o pojemności 500ml | op | 80 |  |  | 8% |  | 0 | 0
7 | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie jeden alkohol alifatyczny (80-84,9g/100g produktu) oraz dodatkowe substancję pielęgnujące i regenerujące (np. D-Pantenol, witamina E). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna do 1,5 min. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae, M.Avium), F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (BVDV, Vaccinia, SARS, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy. Opakowanie o pojemności 5 L | op | 10 |  |  | 8% |  | 0 | 0
8 | Emulsja do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegiem operacyjnym. Gotowa do użycia. Zawierająca dichlorowodorek octenidyny oraz alantoine, gliceryne, kwas mlekowy. Bez zawartości triclosanu, związków amoniowych, poliheksanidyny, chlorheksydyny, mydła, środków zapachowych i barwników. Okres trwałości preparatu po otwarciu opakowania min. 3 miesiące. Kosmetyk. Opakowanie o pojemności 500 ml | op | 20 |  |  | 23% |  | 0 | 0
9 | Preparat chlorowy w tabletkach (masa tabletki = 3,0 - 3,5g) do dezynfekcji powierzchni. Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu oraz kwasu adypinowego. Spektrum działania w stęż. aktywnego chloru do 2000 ppm: B – EN 13727, Tbc – EN 14348, F – EN 13624, V – EN 14476 w czasie do 15 minut. Produkt biobójczy. Opakowania zawierające min. 300 tabletek. | op | 40 |  |  | 8% |  | 0 | 0
10 | Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych w formie piany. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) do 30g/100g . Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do powierzchni wrażliwych np. wykonanych z poliwęglanu. Skuteczne z normą EN 16615 w 1min. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro, Polyoma) w czasie do 1 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (15min). Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie o pojemności 1 L z atom. | op | 50 |  |  | 8% |  | 0 | 0
11 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych . Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) do 30g/100g . Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i innych. Chusteczka o wymiarach min. 20x20 cm. Opakowanie (flow-pack) zawierające min. 100 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wrażliwych np. wykonanych z poliwęglanu. Skuteczne z normą EN 16615 w 1min. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro, Polyoma) w czasie do 1 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (15min). Przebadane drermatologicznie – możliwość sotosowania bez używania rękawic. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie po 100 szt. | op | 200 |  |  | 8% |  | 0 | 0
12 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 13727 ), Tbc (M. Terrae, M. Avium) - EN 14348, F (Candida albicans) - EN 13624, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno w wyższym stężeniu i dłuższym czasie. Stabilność roztworu roboczego min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie o pojemności 5 L | op | 40 |  |  | 8% |  | 0 | 0
13 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g oraz zawierający amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania:B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum w dłuższym czasie o wirus Polio. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie o pojemności 1 L. | op | 20 |  |  | 8% |  | 0 | 0
14 | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyżądowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M.Terrae) - EN 14348, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni (również w warunkach obciążenia surowicą). Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie o pojemności 2 L | op | 3 |  |  | 8% |  | 0 | 0
15 | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyżądowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M.Terrae) - EN 14348, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni (również w warunkach obciążenia surowicą). Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie o pojemności 5 L | op | 10 |  |  | 8% |  | 0 | 0
16 | Preparat myjąco- dezynfekujący do sprzętu anestezjologicznego i narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania również do endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. W formie granulatu. Na bazie nadwęglanu sodu (30g/100g produktu) oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B - EN 14561, F (Candida albicans, Aspergillus Niger) - EN 14562, Tbc (M.Terrae + M.Avium) - EN 14563, V (Adeno, Noro, Polio) - EN 14476, Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Clostridium perfringens (EN 13704) w czasie do 30 min. (przebadany w warunkach z obciążeniem). Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 1,5kg z miarką dozującą. | op | 7 |  |  | 8% |  | 0 | 0
17 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Zawierające kwas nadoctowy (nie wymagający aktywacji). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 13727), F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.terrae) - EN 14348, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (EN 14347), S (C.difficile) do 15 min. Chusteczki o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie po 50szt. | op | 5 |  |  | 8% |  | 0 | 0
18 | Płynny dwukomponentowy koncentrat do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający składnik bazowy (kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru) oraz dodatek modyfikujący (wodorotlenek potasu, inhibitory korozji). Nie wymagający aktywacji. pH ok. 6,0. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B – EN 13727, F (Candida albicans) – EN 13624, Tbc (M. terrae, M. avium) – EN 14348, V (Adeno, Polio) – EN 14476, S - (w tym C.difficile) w czasie do 15 min., stężenie 2%. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie o poj. 2 x 80 ml | op | 5 |  |  | 8% |  | 0 | 0
19 | Preparat w formie czepka do mycia i dekontaminacji głowy i włosów pacjenta m.in. przy zakażeniach MDRO. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny oraz alantoinę. Bez barwników i substancji zapachowych. pH neutralne dla skóry ok. 5,0. Kosmetyk. | szt | 10 |  |  | 23% |  | 0 | 0
20 | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, alkohol fenoksyetylowy i tenzydy. Posiadający właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Niwelujący przykre zapachy. Kosmetyk. | szt | 20 |  |  | 23% |  | 0 | 0
21 | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała, na bazie białego oleju, bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. Kosmetyk. Opakowanie o pojemności 500 ml | op | 50 |  |  | 23% |  | 0 | 0
SUMA | [5 empty] | 8%
23%
[5 empty] | Łączna wartość oferty |  |  | 0 | 0
* Zamawiający wymaga na okres trwania umowy użyczenie 50 szt. dozowników łokciowych typu SM-2, 5 uchwytów na łóżko kompatybilnych z zaoferowanymi produktami z poz. 1 i 2 oraz 6 i 7

## Zadanie 15
Załącznik Nr 3 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Zadanie Nr 15 - maski, fartuchy, kombinezony, podkłady sterylne i inne mat. j.u. oraz ochrony osobistej
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Producent / nr katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Fartuch j.u. z włókniny polipropylenowej, gramatura min 40g/m2 | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Kombinezon ochrony biologicznej, zgodność z normami PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004); oznakowanie CE | szt | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Długie ochraniacze (osłona) na obuwie, sięgające powyżej kostki u góry wykończone gumką, wykonane z włókniny polipropylenowej z podeszwa antypoślizgową, nieprzemakalne. Op 50szt | op | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Maska chirurgiczna, klasyczna trójwarstwowa, kolor zielony lub niebieski, norma EN 14683:2019+AC:2019 , op. 50szt. | op | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Maska FFP2 bez zaworu, 5- warstwowa, certyfikat CE, norma EN 14683:2019+AC:2019 | szt. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Prześcieradło jednorazowe z fizeliny, zielone, rozmiar 210-160 cm | szt | 120 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Prześcieradła jednorazowe polipropylenowe do materaca na nosze z zaszyciami z dwóch stron oraz dodatkowymi wiązaniami uniemożliwiającymi przesuwanie się rozmiar 210x80 | szt | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Serwety chirurgiczne-podkład sterylny 45x40, lub 45x80 lub 45x45 lub 50x75 | szt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Podkład sterylny podfoliowany 45x45 | szt | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Podkłady na rolce 50 cm x 50 mb. prostokątne celulozowe białe | szt | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Jednorazowe koszule dla pacjentów, wkładane przez głowę rozmiar M, L, XL, XXL. (10 szt/op.) | op. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Medyczne spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, miękkiej i przyjemnej w dotyku; krótkie, niejałowe , rozmiar uniwersalny, (zamawiający dopuszcza przeliczenie sztuk na opakowania nie większe niż 50szt w op.) | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA | [5 empty] | 8%
23%
[5 empty] | Łączna wartość oferty |  |  | 0 | 0