## Zadanie1
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 1
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku- igły, rurki intubacyjne, ostrza
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Igły iniekcyjne 0,5x25 /a 100 szt./ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 200
2 | Igły iniekcyjne 0,6x30/a 100szt/ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 100
3 | Igły iniekcyjne 0.7x40 /a 100szt/ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op | 100
4 | Igły iniekcyjne 0,8x40 /a100szt./ Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 300
5 | Igły iniekcyjne 0,9x40 i /a100szt./. Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 200
6 | Igły iniekcyjne 1,0x40 lub 1,1x40 /a100szt./. Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 200
7 | Igły iniekcyjne 1,2x40/a100szt./. Rurka igły cienka, długo ścięta, typ standard pokryta materiałem przeciwtarciowym, nasadki igły oznakowane międzynarodowym kolorem kodów na opakowaniu jednostkowym wyraźnie nadrukowany rozmiar igły, sterylna | op. | 200
8 | Igły do nakłucia lędźwiowego, rurka cienkościenna ze stali nierdzewnej, nakładka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu, rozmiar [mm] kolor obsadki różowy G18 x 3,5’’ 1,30 x 90 różowy G19 x 3,5’’ 1,10 x 90 jasno zielony G19 x 1,5’’ 1,10 x 40 | szt. | 10
9 | Igła do nakłucia mostka, 14G regulacja w zakresie 5-30mm, igła ze znacznikiem głębokości , uchwytem motylkowym, aspiracja przy użyciu strzykawki LUER, sterylna. | szt. | 20
10 | Rurka Guedel(ustno-gardłowa) rozmiary od nr 0,0 do 5,0, wykonana z miękkiego tworzywa, oznakowana międzynarodowym kolorem kodów i cyfrą, usztywnienie za kołnierzem, na wysokości zębów, zapobiegające zagryzaniu, możliwość zamocowania taśmą dodatkowych uchwytów, niesterylna. | szt | 120
11 | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar-od 2 do 7,5 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki , czytelnie oznakowana, sterylna | Szt | 40
12 | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar- 7 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki , czytelnie oznakowana, sterylna | szt | 40
13 | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar- 8 i 9 mankiet niskociśnieniowy, miękki, nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji wykonana z PCV o jakości medycznej, łagodnie zakończony koniec rurki, posiadająca znacznik długości rurki , czytelnie oznakowana, sterylna | szt | 40
14 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu: prosta noworodkowa 0 | szt | 8
15 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typ Macintosh: 1 | szt | 8
16 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typ Macintosh: 2 | szt | 8
17 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typ Macintosh: 3 | szt | 20
18 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typ Macintosh: 4 | szt | 20
19 | Penseta jednorazowa anatomiczna 13-16 cm | szt | 20
20 | Ostrza sterylne , Nr 11 | op. | 6
21 | Ostrza sterylne , Nr 15 | op. | 6
22 | Ostrza sterylne Nr 18 | op. | 6
23 | Ostrza sterylne , Nr 21 | op. | 6
24 | Ostrza sterylne , Nr 22 | op. | 6
25 | Ostrza sterylne, Nr 24 | op. | 6
26 | Igły do trepanobiopsi; wygodny, ergonomiczny uchwyt typu „motylek” piramidalnie zakończony mandryn w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock wypychacz bioptatu, zatyczka, prowadnica | szt | 20
RAZEM

## Zadanie2
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 2
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku-cewniki
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j/u jałowy, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa /zmrożona/ , kolor konektora oznaczający kod średnicy, rozmiar- 0d 8 do 14, dł. 50-60 cm | szt. | 160
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j/u jałowy, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa /zmrożona/ , kolor konektora oznaczający kod średnicy, rozmiar- 16, dł. 50-60 cm | szt. | 160
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j/u jałowy, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa /zmrożona/ , kolor konektora oznaczający kod średnicy, rozmiar- 18, dł. 50-60 cm | szt. | 160
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j/u jałowy, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa /zmrożona/ , kolor konektora oznaczający kod średnicy, rozmiar-od 20 do 22, dł. 50-60 cm | szt. | 160
5 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, dwudrożny, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml, średnica- CH24 | szt. | 60
6 | Cewnik Foleya, urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml, średnica- od CH 8—do CH14 | szt. | 60
7 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml, średnica- CH16 | szt. | 400
8 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml, średnica- CH18 | szt. | 400
9 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml, średnica- CH20 | szt. | 400
10 | Cewnik urologiczny, jałowy typu Nelaton nr 14, 16, 18 | szt. | 30
11 | Zestaw do cewnikowania (rękawice M, serweta 60x60cm nieprzemakalna, kompresy 7,5x7,5, penseta plastikowa anatomiczna, nerka plastikowa) | szt. | 10
12 | Cewnik Foleya , urologiczny, jałowy, wykonany z lateksu, silikonowany, szczelny balon po uzupełnieniu płynem, możliwość napełniania strzykawką LUER, łatwy do spuszczania balon, czytelne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu i cewniku, pojemność-5-15 ml, średnica- CH22 | szt. | 400
RAZEM

## Zadanie3
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 3
Zapotrzebowanie na drobny sprzęt medyczny- filtry, elektrody i inne
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Filtry do rurek intubacyjnych BARIERBAC „S” Skuteczność filtracji bakterii >99,99% Skuteczność filtracji wirusów >99,99% Opór przepływu (ISO 9360) przy 30l/min 0,7 cm H2O, przy 60l/min 1,8 cm H2O, przy 90l/min 3,6 cm H2O Objętość ściśliwa (ISO 9360) 35 ml Mechanizm filtracji: elektrostatyczna, powierzchnia filtrująca: 23 cm² Złącza: 22M/15F – 22F/15M ISO, Luer dla portu kapnografii, jednorazowego użytku | szt. | 140
2 | Elektrody EKG TYP: elektroda j.u. do badań EKG EK-S 50 P średnica 50 mm, opak.: 50 szt , folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna charakteryzuje się doskonałą i trwałą przyczepnością | op. | 2000
3 | Elektrody EKG S60P, rozmiar 55-40 mm, opak.: 50 szt , folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna charakteryzuje się doskonałą i trwałą przyczepnością | op. | 2000
4 | Elektrody EKG S61P, rozmiar 55-40 mm, opak.: 50 szt , folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna charakteryzuje się doskonałą i trwałą przyczepnością | op. | 2000
5 | Elektrody EKG S30P pedriatyczne, opak.: 50 szt , folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna charakteryzuje się doskonałą i trwałą przyczepnością | op | 200
| Elektrody EK-S61P/55x52mm Sovimex | op
6 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej złożony z worka 2000ml na wydzielinę z zaworem spustowym, zestawu drenów z zaworem automatycznym jednokierunkowym, strzykawki i trzech igieł punkcyjnych. | szt. | 20
7 | Kranik trójdrożny, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, obrót o 360,posiadający indykator położenia zamknięty/ otwarty, sterylny | szt. | 300
8 | Maski chirurgiczne, klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki. Kolor zielony lub niebieski, pakowane po 50 szt. | op. | 20
9 | Maska tlenowa j/u z rurką przedłużona dla dorosłych i dzieci | szt. | 300
10 | Paski do glucometru ONETOUCH Selekt(op.50szt.) Plus | op. | 20
11 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m, jałowy | szt | 200
12 | Cewniki do podawania tlenu przez nos wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 i 81° ShA jednorazowego użytku jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu w cewnikach podwójnych końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu o twardości ok. 52° ShA przewód tlenowy nie załamujący się | szt | 800
13 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnychpozbawiony ftalanów z długą elastyczną komorą kroplową o pojemności 12 ml, , igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, dren o długości 150 cm wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie folia-papier | szt | 15000
14 | Testy wskaźnikowe do sterylizacji parą wodna , pakowane po 480szt typu Comply | op. | 12
15 | Koreczki zapasowe do kaniul sterylne , LUER-LOCK | szt. | 1000
16 | Szyna palcowa rozm 200x15ml do leczenia urazów palców, aluminiowa, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca | szt. | 400
17 | Szyna Kramera 1500x100 pozwala na szybkie i łatwe unieruchomienie każdego złamania nawet w trudnych warunkach, lekka, giętka | szt. | 40
18 | Szyna Kramera 600x50 lekka, giętka | szt. | 40
19 | Szkiełka do cytologii 1mm-matowe | op. | 20
20 | Zestaw do odbarczania odmy płucnej j u PLEUROFIX | op. | 80
21 | Wziernik ginekologiczny typu Cusco, rozmiar- L jednorazowego użytku, blokada wziernika za pomocą łopatki blokującej po przekręceniu o 90 stopni, sterylny | szt. | 600
22 | Wziernik ginekologiczny typu Cusco, rozmiar-M, jednorazowego użytku, blokada wziernika za pomocą łopatki blokującej po przekręceniu o 90 stopni, sterylny | szt. | 600
23 | Wziernik do badania jamy ustnej jednorazowy | szt | 100
24 | Wziernik do badania jamy nosowej jednorazowy | szt | 100
25 | Sonda żołądkowa, długości min. 100 cm, sterylna w rozmiarach od CH 16 do 24 | szt. | 80
26 | Prowadnica do rurek intubacyjnych,6Fr (dla rurek 2,0-4,0), 10Fr (dla rurek 4,5-6,5) oraz 14Fr (dla rurek 7,0-10,0) metalowa pokryta tworzywem, miękki koniec, jednorazowego użytku, jałowa | szt. | 40
27 | Aparat do przetoczeń krwi z długą i elastyczną komorą kroplową o długości 90 mm. pozbawiony ftalanów, zaopatrzony w zamykany antybakteryjny filtr powietrza, dren o długości 150 cm wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie folia-papier | szt. | 300
28 | Nakłuwacz Multi-Lancet S z 5-stopniową regulacją głębokości nakłucia | szt | 20
29 | Jednorazowe sterylne lusterko medyczne krtaniowe Możliwe jest rozgrzanie powierzchni lusterka przed badaniem sterylnie pakowane w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe. Wymiary-(średnica) lusterka: 19 mm, długość rączki: 138 mm | szt. | 10
30 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m, jałowy | szt. | 1000
31 | Zestaw do płukania żołądka jałowy, gruby -0,5-1,5 cm i długi zgłębnik 75-85 cm, duży lejek dopasowany do zgłębnika | szt. | 10
32 | Przedłużacz do tlenu z dwoma nasadkami, rozm. 14 CH, dług. 210cm | szt. | 6000
33 | Maska jednorazowa nebulizatorem dla dorosłych i dzieci | szt | 50
34 | Szyna palcowa 500x25mm | szt | 50
35 | Zestaw do Nebulizacji z końcówką doustną i do nosa,skład- nebulizator MedelJet Basic, końcówkę doustną, końcówkę do nosa, maskę dla dorosłych, maskę dla dzieci i przewód powietrzny. | szt. | 10
36 | Wziernik ginekologiczny typu Cusco, rozmiar-S, jednorazowego użytku, blokada wziernika za pomocą łopatki blokującej po przekręceniu o 90 stopni, sterylny | szt. | 100
RAZEM

## Zadanie4
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 4
Zapotrzebowanie na drobny sprzęt medyczny- rękawice
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice winylowe L(op.100par), z polichlorku winylu, niejałowe, bezpudrowe | op. | 800
2 | Rękawice winylowe M(op.100par)z polichlorku winylu, niejałowe,bezpudrowe | op. | 800
3 | Rękawice winylowe S(op.100par)z polichlorku winylu, niejałowe, bezpudrowe | op. | 800
4 | Rękawice nitrylowe M(op.100par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 1000
5 | Rękawice nitrylowe L(op.100par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 400
6 | Rękawice nitrylowe S(op.100par) z syntetycznego kauczuku, niejałowe, bezpudrowe, rolowany mankiet | op. | 400
7 | Rękawice lateksowe S(op.100par) z naturalnego lateksu, bezpudrowe, wewnetrzna warstwa pokryta polimerem, uniwersalny kształt, niejałowe | op. | 200
8 | Rękawice lateksowe L(op.100par)z naturalnego lateksu, bezpudrowe, wewnetrzna warstwa pokryta polimerem, uniwersalny kształt, niejałowe | op. | 200
9 | Rękawice lateksowe M(op.100par) z naturalnego lateksu, bezpudrowe, wewnetrzna warstwa pokryta polimerem, uniwersalny kształ, niejałowe | op. | 200
RAZEM

## Zadanie5
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 5
Zapotrzebowanie na zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego służący do podłączenia butelki lub torebki ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, wyposażony w filtr powietrza oraz nasadkę chroniącą przed kurzem w momencie przerwy w żywieniu. | szt. | 1000
RAZEM

## Zadanie6
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 6
Zapotrzebowanie na drobny sprzęt medyczny- strzykawki
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Strzykawka 5 ml dwuczęściowa LUER a opak. 100 szt, przezroczysty cylinder, kolor obojętny. | op. | 200
2 | Strzykawka 10ml dwuczęściowa LUER a opak. 100szt skala co 1 ml, przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze | op. | 200
3 | Strzykawka 20 ml dwuczęściowa LUER a opak. 100 szt, przezroczysty cylinder, kolor obojętny. | szt. | 100
4 | Strzykawka do tomografii komputerowej do aparatu Nemoto(oryginał) o poj.200ml wkład do skrzykawki z przedłużaczem i aspiratorem | szt. | 150
5 | Strzykawka 50ml z dodatkowym uszczelnieniem do pomp LUER-Lock | szt. | 240
6 | Strzykawka 100ml, z końcówką do cewnika, może posiadać podwójną skalę | szt. | 800
7 | Strzykawka 2ml dwuczęściowa LUER a opak. 100 szt. Skala co 0,1 ml, przezroczysty cylinder, tłok obojętnie w jakim kolorze | op. | 80
8 | Strzykawka Tuberkulinowa z igłą 0,45 x 12 mm. Lub 0,45x13 Jałowa- niepirogenna. Pojemność 1 ml. | szt. | 200
RAZEM

## Zadanie7
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 7
Zapotrzebowanie na drobny sprzęt medyczny-probówki
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Probówko-strzykawka do badań hematologicznych objętość 1,5- 2 ml | szt | 31500
2 | Probówko- strzykawka z aktywatorem krzepnięcia, do uzyskiwania surowicy, objętość 4-5ml, | szt | 30000
3 | Probówko- strzykawka z aktywatorem krzepnięcia, do uzyskiwania surowicy, objętość 2,5-3ml | szt. | 11000
4 | Probówko- strzykawka do koagulologii, objętość 1,5-2ml | szt. | 15000
5 | Probówko- strzykawka do koagulologii, objętość 1-1,5ml | szt. | 1000
6 | Probówko – strzykawka z heparyna litową, objętość 2 -3 ml | szt. | 3700
7 | Probówko- strzykawka od badań OB. objętość 1,5-2ml | szt | 12500
8 | Rurka do OB. ze skalą, kompatybilna z proponowaną probówką do OB | szt. | 12500
9 | Statyw do OB kompatybilny z proponowanymi probówkami | szt. | 2
10 | Igła do probówko-strzykawki nr 7 | szt. | 5000
11 | Igła do probówko-strzykawki nr 8 | szt. | 27000
12 | Igła do probówko-strzykawki nr 9 | szt. | 5000
13 | Łącznik(do pobierania krwi) między probówko-strzykawką a wenflonem, kaniulą, igłą typu Luer. | szt. | 3700
14 | Łącznik do podawania leków (przy wykorzystaniu igły do systemu zamkniętego i strzykawki typu luer) | szt. | 600
RAZEM
Pozostałe wymogi dla wyżej wymienionych pozycji:
1.Możliwość pobierania krwi dwoma metodami: próżniową i aspiracyjną (ręczne odciąganie tłoka).
2.Oferowany asortyment zaopatrzony w barwny kod zgodny z międzynarodowymi standardami.
3.Probówki wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na stłuczenie.
4.Probówki zaopatrzone w etykietę opisującą zawartość probówki.
5.Termin przydatności: minimum 12 miesięcy, w przypadku pozycji nr 5- minimum 6 miesięcy.
6.Możliwość współpracy z tradycyjnym sprzętem typu Luer (wenflon, cewnik, kaniula dotętnicza), z zachowaniem zasad systemu zamkniętego.
7.W przypadku probówek z aktywatorem krzepnięcia, do uzyskiwania surowicy, czas wykrzepiania nie dłuższy niż 30 min
8.Szczelność probówek w każdym położeniu, transporcie i podczas wirowania.
9.Wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. W przypadku zaoferowania elementów od różnych producentów wymaga się aby poszczególne oferowane elementy były ze sobą kompatybilne a wykonawca dostarczył oświadczenia tych producentów o wzajemnej kompatybilności oferowanych elementów systemu zamkniętego.
10.Stałe połączenie igły z łącznikiem.
11.Bezpłatne przeszkolenie personelu według harmonogramu przedstawionego przez zamawiającego.
12.Wszystkie elementy oferowanego systemu mogące mieć kontakt z krwią powinny być pakowane jednorazowo w opakowaniach gwarantujących ich sterylność.
13. oferowane probówki kompatybilne z analizatorami obecnie używanym w laboratorium : analizator biochemiczny Kone Lab Prime, analizator hematologiczny Sysmex 1000XS…

## Zadanie8
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 8
Zapotrzebowanie na drobny sprzęt medyczny-pojemniki, worki i inne
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemnik do pobierania kału z łopatką, 20 ml lub 25ml | szt | 200
2 | Pojemnik na mocz, jałowy, 120-125 ml | szt | 4000
3 | Pojemnik z tworzywa sztucznego np. pvc na zużyte igły / ze ściągaczem igieł ze strzykawek/ o pojemności- 0,7 l wymiary wys. 12 cm., szer. 6/11 cm. w kolorze czerwonym i żółtym | szt | 60
4 | Pojemnik z tworzywa sztucznego np. pvc na zużyte igły / ze ściągaczem igieł ze strzykawek/ o pojemności- 3,5 l w kolorze czerwonym i żółtym | szt | 1200
5 | Prześcieradła jednorazowe 210x160 | szt | 1600
6 | Żel do EKG, poj. 0,7l lub 0,5l | szt. | 50
7 | Żel do USG, poj. 0,7llub 0,5l | szt. | 100
8 | Worki na zmarłych | szt. | 200
9 | Worki na mocz | szt. | 3000
10 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, czytelne miejsce na dane pacjenta, odporna na płyny, wykonana z wytrzymałego tworzywa, łatwość zapinania | szt. | 200
11 | Opaska uciskowa (staza) z zatrzaskiem z systemem łatwego zatrzasku, nowoczesny design, możliwość operowania jedną ręką! Opaska elastyczna (ok. 50 cm) | szt. | 50
12 | Rękaw do sterylizacji szer.10cm | szt. | 30
13 | Szpatułki drewniane jałowe z nr serii na opakowaniu jednostkowym, opak. a 100szt. | op. | 100
14 | Prześcieradło jednorazowe z fizeliny rozmiar 210-160 cm | szt | 120
15 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, wykonany z plastiku (z pokrywką), obecna podziałka pojemności, można myć popularnymi środkami myjącymi nie zawierającymi substancji ścieralnych, dezynfekcję można przeprowadzić w autoklawie | szt. | 80
16 | Szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych, op.100szt.,pakowane sterylnie,dł.całkowita:190mm-200mm,dł.włosia26- 30mm,szerokość włosia:20mm | op. | 5
17 | Worek na wymiociny o pojemności 1000 ml podziałka co 50 ml od 50 ml do 1000ml, skala numeryczna co 100ml. Przezroczysty wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy uchwyt | szt. | 50
18 | Papier do EKG ASCARD B 5plus EKO z nadrukiem, rozm. 112x25, op po 5 szt | op | 20
19 | Papier do EKG ASCARD B 5plus EKO z nadrukiem, , rozmiar 58x25 op. po 5szt. | op | 20
19 | Papier do LIFPAK 12RS 100 RECELVING STATION rozm. 107x23 op po 5szt. | op | 5
20 | Pętle do usuwania woszczyny- pętla, haczyk laryngologiczny, elastyczne,kształt przyporządkowany określonemu kolorowi, nie zawierają lateksu.. | szt. | 100
21 | Rękaw do sterylizacji, płaski 100mm x 200mm , 250x300 napisy na rękawach podane są w języku polskim, wskaźniki i nadruk umieszczone poza przestrzenią pakowania , podziałka co 5 cm umieszczona na brzegu rękawa | szt. | 30
22 | Fartuchy j.u z agrowłókniny | szt. | 50
23 | Termometry elektroniczne | Szt | 20
24 | Prześcieradło na leżankę w rolce 50 cm x 50 mb foliowane | szt. | 400
25 | Kieliszki plastikowe do podawania leków o pojemności 20 ml. Idealna przezroczystość. Pakowany w rekawy po 50 lub 75szt.. (opakowanie zbiorcze-karton: 1000 sztuk) | op | 10
26 | Ustnik plastikowy REFUS 50 j.u do wykonywania badań spirometrycznych op. 50 szt. w folijce firmy abc Med. | op. | 5
27 | Papier do drukarki spirometrycznej rozm 110x30 fimy Medicom lub równoważny | szt. | 20
28 | Basen jednorazowy | szt | 20
29 | Kubek jednorazowy plastikowy | szt. | 2000
30 | Pojemnik na wycinki jałowy, 20 -30ml | szt | 20
31 | Opaska uciskowa jednorazowa ( rolka 25 szt) | rol | 15
32 | Kaczka j.u URI 35x15 cm, lub 38x16 cmtorba foliowa+pochłaniacz zapachu, poj. nie mniej niż 500ml | szt. | 20
33 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych PATRIOT | szt. | 20
34 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci PATRIOT | szt. | 20
35 | Jednorazowa osłona foliowa na basen (torba foliowa+pochłaniacz zapachu) | szt. | 30
36 | Podkłady na rolce 50 cmx50 mb. prostokątne celulozowe białe | szt | 100
37 | Papier do zapisu do wózka reanimacyjnego typu Hewlet Packard (lode Master) op. Po 5 sztuk | op | 10
Razem

## Zadanie9
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 9
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku-kaniule
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z filtrem hydrofobowym, korek LUER-LOCK , ze skrzydełkami, igła ostra, ścięta, rozmiar 22G, 0,9x25 przepływ 33ml/min.; rozmiar 26G, 0,6x19mm przepływ 13ml/min | szt. | 3200
2 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z filtrem hydrofobowym, korek LUER-LOCK , ze skrzydełkami, igła ostra ścięta, rozmiar 20G 1,1x32mm, przepływ 62 ml/min. | szt. | 3200
3 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z filtrem hydrofobowym, korek LUER-LOCK , ze skrzydełkami, igła ostra, ścięta, rozmiar 16G 1,7x50 mm przepływ 196 ml/min; rozmiar 17G 15x45mm przepływ 128/min; rozmiar 18G 1,3x45 mm., przepływ 95ml/min. | szt. | 3200
RAZEM

## Zadanie10
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 10
Zapotrzebowanie na pieluchomajtki dla dorosłych
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych, utrata moczu ok.200-300ml w ciągu 4 godz. wraz z częstym nietrzymaniem stolca, rozmiar L duży,obwód bioder, brzucha 120 cm-150cm-(op.30szt, lub z odpowiednim przeliczeniem ilości.)M- minimalna chłonność 1800 ml wg ISO 11948-1, L-minimalna chłonność 2100 ml wg ISO 11948-1 | op. | 900
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych, utrata moczu ok.200-300ml w ciągu 4 godz. wraz z częstym nietrzymaniem stolca, rozmiar M średni,obwód bioder, brzucha 90-120 cm-(op.30szt. lub z odpowiednim przeliczeniem ilości.)M- minimalna chłonność 1800 ml wg ISO 11948-1, L-minimalna chłonność 2100 ml wg ISO 11948-1 | op. | 900
RAZEM
Pieluchomajtki przeznaczone są dla osób nietrzymających moczu i stolca z ultrachłonnym wkładem o anatomicznym kształcie, wykonane z miękkiego laminatu oraz włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną. Ponadto powinny zawierać superabsorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Wkład chłonny pieluchomajtek powinien zapewniać optymalne zabezpieczenie przed wyciekami na boki i kierować wilgoć do swojego wnętrza.

## Zadanie 11
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 11
Zapotrzebowanie na drobny sprzęt laboratoryjny
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Probówki o pojemności 7 ml(13x100mm), okrągłodenne z PS | szt | 12000
2 | Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5ml, z dnem stożkowym-bezbarwne | szt | 3000
3 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5ml, z dnem stożkowym-bezbarwne | szt. | 3000
4 | Probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml (16x105mm) z wgłębieniem na 0,5 ml osadu z przezroczystego PS | szt. | 3000
5 | Szkiełka podstawowe cięte | szt. | 5000
6 | Szkiełka nakrywkowe o wym. 22x22 mm | szt. | 3000
7 | Kapilary ze znacznikiem 50µl bez antykoagulantu | szt | 8000
8 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów (5x6 celek) | szt | 800
9 | Końcówki o poj. do 200µl typu Eppendorf, bezbarwne | szt | 20000
10 | Końcówki o poj. do 1000µl typu Eppendorf, bezbarwne | szt | 5000
11 | Pipety pasteurowskie z PE | szt | 200
12 | Pojemniki na zbiórkę dobową mocz | szt | 200
13 | Pipetki SIPHON do usuwania zawartości z kapilar typu"END TO END" | szt | 100
14 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową | szt. | 1500
RAZEM

## Zadanie 12
Załącznik Nr 4 do formularza oferty
Zadanie Nr 12
Zapotrzebowanie na drobny sprzęt medyczny- preparaty dezynfekcyjne
LP | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1A | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Gotowy do użycia. syntetyczny bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. z dodatkiem alantoiny i alkoholu. pH ok. 5,0. sprawdzony dermatologicznie. Możliwość zastosowania w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu zapalenia skóry. Sprawdzony dermatologicznie. Kosmetyk. | 500 ml | 40
1B | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Gotowy do użycia. syntetyczny bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. z dodatkiem alantoiny i alkoholu. pH ok. 5,0. sprawdzony dermatologicznie. Możliwość zastosowania w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu zapalenia skóry. Sprawdzony dermatologicznie. Kosmetyk. | 5L | 37
2 | Preparat alkoholowy w systemie zamkniętym. Przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie min. 1 alkoholu w tym etanolu. Preparat zawierający substancje nawilżające. Preparat nie zawierający barwników i substancji zapachowych. Zakres działania B, Tbc, F, V (Adeno, Polio). Przystosowany do dozowników typu Sterisol. Produkt leczniczy. | 700 ml | 160
3A | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry, poprzez jednokrotną aplikację preparatu w czasie 60 s. Produkt leczniczy | 250 ml z atomizerem | 115
3B | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M.Tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry, poprzez jednokrotną aplikację preparatu w czasie 60 s. Produkt leczniczy | 1 l | 125
4A | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tm etanol min. 75-80g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol lub kwas mlekowy). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna do 3min. Spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Produkt biobójczy. | 500ml | 100
4B | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tm etanol min. 75-80g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol lub kwas mlekowy). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna do 3min. Spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Produkt biobójczy. | 5 l | 10
5 | Preparat do higienicznego mycia rąk, całego ciała i włosów pacjenta. Na bazie diglukonianu chlorheksydyny, chlorku benzalkoniowego, pochodnych guanidyny. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA), F, V (BVDV, Vaccinia). pH neutralne dla skóry ok. 5,5. Produkt biobójczy. | 500 | 12
6 | Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk o wymiarach min. 14cm x22 cm. Nasączane środkiem dezynfekcyjnym zawierającym 2 alkohole alifatyczne i kwas mlekowy. Bez pochodnych guanidyny i związków amoniowych. Spektrum działania: B, bójcze wobec pratków gruźlicy, F (Candida albicans), V (HIV, HBV,HCV, Adeno). Produkt biobójczy. | 90 szt. | 8
7 | Preparat chlorowy w tabletkach (masa tabletki = 3,0 - 3,5g) do dezynfekcji powierzchni. Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu oraz kwasu adypinowego. Spektrum działania w stęż. aktywnego chloru do 2000 ppm: B – EN 13727, Tbc – EN 14348, F – EN 13624, V – EN 14476 w czasie do 15 minut. Produkt biobójczy. Opakowania zawierające do 300 tabletek. | 300 szt. | 40
8 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG - wymagane dopuszczenie producenta głowic). Bez zawartości alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1L | 30
9A | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, inkubatory). Możliwośc uzycia do głowic USG – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Nasączone płynem zawierające mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych (min. 3). Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIa. | 200 szt. | 4
9B | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, inkubatory). Możliwośc uzycia do głowic USG – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Nasączone płynem zawierające mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych (min. 3). Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIa. | 200 szt. | 8
10 | Gotowe do użycia chusteczki. Pzeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Nasączone płynem zawierającym w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 30g/100g płynu. Bez zawartości innych niż alkohole substancji czynnych. Chusteczki o wymiarach min. 20x20 cm, z włókniny o gramaturze min. 50g/cm2. Spektrum działania: B - EN 13727, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa. | 100 szt. | 140
11 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 13727 ), Tbc (M. Terrae, M. Avium) - EN 14348, F (Candida albicans) - EN 13624, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno w wyższym stężeniu i dłuższym czasie. Stabilność roztworu roboczego min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIa. | 5L | 50
12 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g oraz zawierający amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania:B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum w dłuższym czasie o wirus Polio. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1L | 148
13A | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyżądowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M.Terrae) - EN 14348, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni (również w warunkach obciążenia surowicą). Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 35. Wyrób medyczny kl. IIb | 2 l | 5
13B | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyżądowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M.Terrae) - EN 14348, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni (również w warunkach obciążenia surowicą). Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 35. Wyrób medyczny kl. IIb | 5 l | 10
14 | Preparat myjąco- dezynfekujący do sprzętu anestezjologicznego. Możliwość stosowania również do narzędzi, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. W formie granulatu (formuła zapobiega pyleniu i wdychaniu preparatu). Na bazie nadwęglanu sodu, TAED, kompleksu enzymatycznego (lipaza, proteaza, amylaza) oraz niejonowych surfaktantantów. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B - EN 14561, F (Candida albicans) - EN 14562, Tbc (M.Terrae + M.Avium) - EN 14563, V (Noro, Adeno, Polio) - EN 14476, Clostridium difficile (EN 13704) w czasie do 10 min. (przebadany w warunkach z obciążeniem). Wyrób medyczny kl. II b. Opakowania 1,5 kg z miarką dozującą. | 1,5kg z miarką | 5
15 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Zawierające kwas nadoctowy (nie wymagający aktywacji). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 13727), F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.terrae) - EN 14348, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (EN 14347), S (C.difficile) do 15 min. Chusteczki o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIb. | 50 szt. | 10
16 | Płynny dwukomponentowy koncentrat do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający składnik bazowy (kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru) oraz dodatek modyfikujący (wodorotlenek potasu, inhibitory korozji). Nie wymagający aktywacji. pH ok. 6,0. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B – EN 13727, F (Candida albicans) – EN 13624, Tbc (M. terrae, M. avium) – EN 14348, V (Adeno, Polio) – EN 14476, S - (w tym C.difficile) w czasie do 15 min., stężenie 2%. Wyrób medyczny kl. IIa. | 160 ml | 10
17 | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała, na bazie białego oleju, bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. Kosmetyk | 500 ml z pompką | 50
RAZEM
*Zamawiający wymaga na okres trwania umowy użyczenie 50 szt. dozowników łokciowych typu SM-2, 10 uchwytów na łóżko kompatybilnych z zaoferowanymi produktami z poz. 1 i 4