# Załącznik nr 4 do formularza oferty- specyfikacja asortymentowo- ilościowo – cenowa

# ZADANIE 1

# Pakiet 1

# Ilość oznaczeń  badań biochemicznych

| l.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr. kat/ produc. | ## Nazwa handlowa | Wielkość opk | Ilość pełnych opak na 2 lata | Cena jedn. netto za opakow. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1 | Wapń | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żelazo | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TIBC | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Magnez | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fosfor | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bilirubina całkowita | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bilirubina bezpośrednia | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cholesterol całkowity | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cholesterol HDL bezpośredni | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cholesterol LDL bezpośredni | ------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kreatynina | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Glukoza | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Trójglicerydy | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mocznik | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kwas moczowy | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fosfataza zasadowa | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Fosfataza kwaśna | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Amylaza | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CPK | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ASPAT | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ALAT | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | GGT | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | LDH | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Białko mocz | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Białko całkowite | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CRP | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ASO | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RF | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sód ISE | 12100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Potas ISE | 12100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Chlorki ISE | 12100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | HbA1c | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Alkohol etylowy | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole, kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonania ww ilości oznaczeń w ciągu 24miesięcy (wypełnia oferent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa wirówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa witryny chłodniczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- Ceny odczynnikowe muszą zawierać odpowiednio do ilości badań , ilość kontroli , kalibratorów i materiałów zużywalnych.

- W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań oferent winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.

- Wszystkie oznaczenia powinny być dostępne na jednym analizatorze

- Wyliczenie ilości opakowań odczynników zgodnie z terminem ważności odczynników na pokładzie analizatora

- Wszystkie oznaczenia dostępne na jednym analizatorze

- Zapewnie autoryzowanego serwisu

- Podłączenie analizatora do LIS na koszt oferenta

.......................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

###### Pakiet 2

# Ilość oznaczeń  badań immunochemicznych

| Lp. | Nazwa | Ilość ozn. na 2 lata | nr kat. | Wielkość op. | Ilość pełnych op. na 2 lata | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1 | TSH 3 | 8040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LH | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FSH | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PROGESTERON | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PROLAKTYNA | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TESTOSTERON | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ESTRADIOL | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA 125 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TROPONINA | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CKMB M AS S | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TPSA | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HBsAg | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Total IgE | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TOXO IgM | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TOXO IgG | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | H. Pylori | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D-DIMERY | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | FERRYTYNA | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | BNP | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole, kalibratory i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa lodówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- Ceny odczynnikowe muszą zawierać odpowiednio do ilości badań , ilość kontroli , kalibratorów i materiałów zużywalnych.

- Odczynniki od jednego producenta

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu

- Podłączenie analizatora do LIS na koszt oferenta

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

###### Pakiet 3

# Ilość oznaczeń  badań hematologicznych

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr kat/ produc. | Wielkość opakowania | Ilość pełnych op. na 2 lata | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Odczynniki do wykonania morf ologii ## 5 diff | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

- Ceny odczynnikowe muszą zawierać odpowiednio do ilości badań , ilość kontroli , kalibratorów i materiałów zużywalnych

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu technicznego

- Podłączenie analizatora do LIS na koszt oferenta

###### Pakiet 4

# Ilość oznaczeń  analityki

| l.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr kat/ produc. | Wielkość opak. | Ilość pełnych opak na 2 lata | Cena jedn. netto za opakow. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 parametrowe paski do badania moczu | 20000 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrole + | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrole - | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RAZEM

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

Pakiet 5

Ilość oznaczeń koagulologicznych

| l.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr kat/ produc. | Wielkość opak. | Ilość pełnych opak na 2 lata | Cena jedn. netto za opakow. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas protrombinowy | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola N | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola P | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kalibrator *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Naczynka pomiarowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dzierżawa analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa chłodziarki ( poj.180 l, zamrażarka 50 l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)w zakresie od ilości oznaczeń

- Podłączenie analizatora do LIS na koszt oferenta

- Wszystkie odczynniki od tego samego producenta

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

Pakiet 6

Ilość oznaczeń równowagi kwasowo- zasadowej

- Podłączenie analizatora do LIS na koszt oferenta

- Wszystkie odczynniki od tego samego producenta

| l.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr kat/ produc. | Wielkość opak. | Ilość pełnych opak na 2 lata | Cena jedn. netto za opakow. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pCO2 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pO2 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ca zjonizowany | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K+ | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mat.kontr.poz. 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mat.kontr.poz. 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mat.kontr.poz. 3 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dzierżawa analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Podłączenie analizatora do LIS na koszt oferenta

- Wszystkie odczynniki od tego samego producenta

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

Pakiet 7

Ilość oznaczeń z zakresu serologii transfuzjologicznej

| l.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 2 lata | Nr kat/ produc. | Wielkość opak. | Ilość pełnych opak na 2 lata | Cena jedn. netto za opakow. | Wartość netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość brutto na 2 lata | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupa krwi z badaniem PTA | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PTA ( screening ciąża) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BTA | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Próba zgodności | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa witryny chłodniczej typ GOCH 435E lub równoważna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa zestawu manualnego dla metody aglutynacji kolumnowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wszystkie odczynniki od tego samego producenta

........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta